## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I UND. POVOADO ALEXANDRE LAGOA DA CANOA | SINAPI - 12/2022 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 27,93% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 75707.41 | 6.966%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 417.25 | 533.78 | 2402.01 | 0.221%
1.2 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 267.25 | 6.06 | 7.75 | 2071.18 | 0.1906%
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 66 | 71.01 | 90.84 | 5995.44 | 0.5517%
1.4 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 829.73 | 0.51 | 0.65 | 539.32 | 0.04962%
1.5 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 2786.42 | 3564.66 | 3564.66 | 0.328%
1.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 40 | 980.8 | 1254.73 | 50189.2 | 4.618%
1.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 855.6 | 1094.56 | 10945.6 | 1.007%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 6551.74 | 0.6028%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 61.83 | 62.46 | 79.9 | 4940.21 | 0.4546%
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 40.22 | 23.8 | 30.44 | 1224.29 | 0.1127%
2.3 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 31.82 | 4.73 | 6.05 | 192.51 | 0.01771%
2.4 | C2531 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | m³ | 31.82 | 4.79 | 6.12 | 194.73 | 0.01792%
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 98927.02 | 9.103%
3.1 | C1336 | SEINFRA | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | m² | 286.94 | 110.83 | 141.78 | 40682.35 | 3.743%
3.2 | 73938/003 | SINAPI | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 286.94 | 37.87 | 48.44 | 13899.37 | 1.279%
3.3 | 9215 | ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 29.83 | 305.82 | 391.23 | 11670.39 | 1.074%
3.4 | 6058 | SINAPI | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 26.83 | 25.8 | 33 | 885.39 | 0.08147%
3.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 59.88 | 107.11 | 137.02 | 8204.75 | 0.7549%
3.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 289.1 | 63.77 | 81.58 | 23584.77 | 2.17%
4 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 226731.09 | 20.86%
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 73010.65 | 6.718%
4.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 208 | 56.32 | 72.05 | 14986.4 | 1.379%
4.1.2 | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 104 | 14.12 | 18.06 | 1878.24 | 0.1728%
4.1.3 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.38 | 106.16 | 135.81 | 187.41 | 0.01724%
4.1.4 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 218.32 | 66.19 | 84.67 | 18485.15 | 1.701%
4.1.5 | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 903.48 | 14.12 | 18.06 | 16316.84 | 1.501%
4.1.6 | C0217 | SEINFRA | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 369.03 | 12.34 | 15.78 | 5823.29 | 0.5358%
4.1.7 | 99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m³ | 20.23 | 592.48 | 757.95 | 15333.32 | 1.411%
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 153720.44 | 14.14%
4.2.1 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | m² | 317.39 | 66.19 | 84.67 | 26873.41 | 2.473%
4.2.2 | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1454.95 | 14.12 | 18.06 | 26276.39 | 2.418%
4.2.3 | C0217 | SEINFRA | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 594.28 | 12.34 | 15.78 | 9377.73 | 0.8629%
4.2.4 | 99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m³ | 18.78 | 592.48 | 757.95 | 14234.3 | 1.31%
4.2.5 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 303.42 | 184.36 | 235.85 | 71561.6 | 6.585%
4.2.6 | 83901 | SINAPI | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 152.2 | 27.72 | 35.46 | 5397.01 | 0.4966%
5 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 119912.38 | 11.03%
5.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 790.91 | 96.27 | 123.15 | 97400.56 | 8.962%
5.2 |  |  | MUROS |  |  |  |  | 22511.82 | 2.071%
5.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 182.8 | 96.27 | 123.15 | 22511.82 | 2.071%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12846.21 | 1.182%
6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 194.49 | 49.23 | 62.97 | 12247.03 | 1.127%
6.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 1.6 | 248.19 | 317.5 | 508 | 0.04674%
6.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 1.6 | 44.55 | 56.99 | 91.18 | 0.00839%
7 |  |  | REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES, E TETOS |  |  |  |  | 279687.23 | 25.73%
7.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 99340.5 | 9.141%
7.1.1 | 90950 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | m² | 234.35 | 90.49 | 115.76 | 27128.35 | 2.496%
7.1.2 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 256.24 | 30.11 | 38.51 | 9867.8 | 0.908%
7.1.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 219.72 | 94.03 | 120.29 | 26430.11 | 2.432%
7.1.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 63.76 | 66.76 | 85.4 | 5445.1 | 0.501%
7.1.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 10.29 | 105.95 | 135.54 | 1394.7 | 0.1283%
7.1.6 | 74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 29.9 | 58.91 | 75.36 | 2253.26 | 0.2073%
7.1.7 | 74012/001 | SINAPI | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | M | 11.96 | 55.13 | 70.52 | 843.41 | 0.0776%
7.1.8 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 234.35 | 56.45 | 72.21 | 16922.41 | 1.557%
7.1.9 | 2276 | ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 204.25 | 22.84 | 29.21 | 5966.14 | 0.549%
7.1.10 | 84161 | SINAPI | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 27.45 | 87.97 | 112.54 | 3089.22 | 0.2842%
7.2 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 150875.35 | 13.88%
7.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 678.77 | 3.59 | 4.59 | 3115.55 | 0.2867%
7.2.2 | 87889 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 899.04 | 8.74 | 11.18 | 10051.26 | 0.9248%
7.2.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1577.81 | 31.06 | 39.73 | 62686.39 | 5.768%
7.2.4 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 219.18 | 61.78 | 79.03 | 17321.79 | 1.594%
7.2.5 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 679.86 | 32.67 | 41.79 | 28411.34 | 2.614%
7.2.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 679.86 | 11.1 | 14.2 | 9654.01 | 0.8883%
7.2.7 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 33.75 | 125.02 | 159.93 | 5397.63 | 0.4967%
7.2.8 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 690.13 | 16.13 | 20.63 | 14237.38 | 1.31%
7.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 26757.43 | 2.462%
7.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 285.93 | 3.59 | 4.59 | 1312.41 | 0.1208%
7.3.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 285.93 | 35.02 | 44.8 | 12809.66 | 1.179%
7.3.3 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 257.4 | 22.56 | 28.86 | 7428.56 | 0.6835%
7.3.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 257.4 | 12.68 | 16.22 | 4175.02 | 0.3842%
7.3.5 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 35.21 | 16.13 | 20.63 | 726.38 | 0.06684%
7.3.6 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 6.68 | 35.74 | 45.72 | 305.4 | 0.0281%
7.4 |  |  | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 2713.95 | 0.2497%
7.4.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 38.76 | 3.59 | 4.59 | 177.9 | 0.01637%
7.4.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 38.76 | 35.02 | 44.8 | 1736.44 | 0.1598%
7.4.3 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 38.76 | 16.13 | 20.63 | 799.61 | 0.07357%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 83768.78 | 7.708%
8.1 |  |  | MADEIRA |  |  |  |  | 25140.46 | 2.313%
8.1.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 738.06 | 944.2 | 5665.2 | 0.5213%
8.1.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 811.17 | 1037.72 | 12452.64 | 1.146%
8.1.3 | 9983 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1283.25 | 1641.66 | 1641.66 | 0.1511%
8.1.4 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 738.06 | 944.2 | 944.2 | 0.08688%
8.1.5 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 811.17 | 1037.72 | 1037.72 | 0.09548%
8.1.6 | 11836 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1002.38 | 1282.34 | 1282.34 | 0.118%
8.1.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 122.85 | 13.47 | 17.23 | 2116.7 | 0.1948%
8.2 |  |  | ALUMINIO |  |  |  |  | 38706.19 | 3.561%
8.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28.36 | 693.83 | 887.61 | 25172.61 | 2.316%
8.2.2 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.6 | 314.26 | 402.03 | 643.24 | 0.05919%
8.2.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.43 | 784.05 | 1003.03 | 12467.66 | 1.147%
8.2.4 | 9247 | ORSE | Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento | un | 1 | 330.4 | 422.68 | 422.68 | 0.03889%
8.3 |  |  | VIDRO |  |  |  |  | 19922.13 | 1.833%
8.3.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 17.43 | 559.26 | 715.46 | 12470.46 | 1.147%
8.3.2 | 102151 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 29.24 | 155.46 | 198.87 | 5814.95 | 0.5351%
8.3.3 | C4835 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m² | 2.84 | 450.49 | 576.31 | 1636.72 | 0.1506%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 73070.79 | 6.723%
9.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 2595.55 | 0.2388%
9.1.1 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | un | 1 | 2028.89 | 2595.55 | 2595.55 | 0.2388%
9.2 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 46667.94 | 4.294%
9.2.1 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 37 | 174.91 | 223.76 | 8279.12 | 0.7618%
9.2.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 127.59 | 163.22 | 1305.76 | 0.1201%
9.2.3 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 129.48 | 165.64 | 2981.52 | 0.2743%
9.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 25.88 | 33.1 | 99.3 | 0.009137%
9.2.5 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 439.65 | 562.44 | 1124.88 | 0.1035%
9.2.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 42.7 | 54.62 | 109.24 | 0.01005%
9.2.7 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 68 | 139.38 | 178.3 | 12124.4 | 1.116%
9.2.8 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 57 | 174.59 | 223.35 | 12730.95 | 1.171%
9.2.9 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 15 | 139.38 | 178.3 | 2674.5 | 0.2461%
9.2.10 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 9 | 165.8 | 212.1 | 1908.9 | 0.1756%
9.2.11 | 3285 | ORSE | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 3 | 189.09 | 241.9 | 725.7 | 0.06677%
9.2.12 | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 157.05 | 200.91 | 401.82 | 0.03697%
9.2.13 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 9 | 191.24 | 244.65 | 2201.85 | 0.2026%
9.3 |  |  | QPDG |  |  |  |  | 2134.81 | 0.1964%
9.3.1 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 773.04 | 988.95 | 988.95 | 0.091%
9.3.2 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 415.91 | 532.07 | 1064.14 | 0.09791%
9.3.3 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 1 | 63.88 | 81.72 | 81.72 | 0.007519%
9.4 |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 4102.99 | 0.3775%
9.4.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 751.82 | 961.8 | 1923.6 | 0.177%
9.4.2 | 7997 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 2 | 208.87 | 267.2 | 534.4 | 0.04917%
9.4.3 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 63.88 | 81.72 | 245.16 | 0.02256%
9.4.4 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 144.49 | 184.84 | 369.68 | 0.03402%
9.4.5 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 16.61 | 21.24 | 212.4 | 0.01954%
9.4.6 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 25.75 | 32.94 | 329.4 | 0.03031%
9.4.7 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 76.35 | 97.67 | 488.35 | 0.04493%
9.5 |  |  | EQUIPAMENTO LÓGICA E TELEFONE |  |  |  |  | 17569.5 | 1.617%
9.5.1 | 690 | ORSE | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 11 | 206.08 | 263.63 | 2899.93 | 0.2668%
9.5.2 | 693 | ORSE | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 11 | 178.14 | 227.89 | 2506.79 | 0.2307%
9.5.3 | 7139 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 11 | 338.42 | 432.94 | 4762.34 | 0.4382%
9.5.4 | 3730 | ORSE | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | un | 7 | 182.56 | 233.54 | 1634.78 | 0.1504%
9.5.5 | 8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 1 | 601.76 | 769.83 | 769.83 | 0.07083%
9.5.6 | 7867 | ORSE | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 1 | 520 | 665.23 | 665.23 | 0.06121%
9.5.7 | 10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 1 | 266.31 | 340.69 | 340.69 | 0.03135%
9.5.8 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 648.24 | 829.29 | 829.29 | 0.07631%
9.5.9 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 485.03 | 620.49 | 1861.47 | 0.1713%
9.5.10 | 508 | ORSE | Tampa de ferro fundido tipo R1 (385x630)mm, padrão Telemar, inclusive instalação | un | 3 | 338.51 | 433.05 | 1299.15 | 0.1195%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 101001.29 | 9.293%
10.1 |  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 40661.01 | 3.741%
10.1.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 465.84 | 595.94 | 595.94 | 0.05483%
10.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 38.69 | 49.49 | 49.49 | 0.004554%
10.1.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 720.36 | 921.55 | 3686.2 | 0.3392%
10.1.4 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 37.35 | 47.78 | 238.9 | 0.02198%
10.1.5 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 241.68 | 309.18 | 4019.34 | 0.3698%
10.1.6 | 9757 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira | un | 1 | 3308.51 | 4232.57 | 4232.57 | 0.3895%
10.1.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 68.04 | 87.04 | 87.04 | 0.008009%
10.1.8 | 802 | ORSE | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 695.31 | 889.51 | 889.51 | 0.08185%
10.1.9 | 8365 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 13.2 | 1009.87 | 1291.92 | 17053.34 | 1.569%
10.1.10 | 13111 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 154.49 | 197.63 | 1581.04 | 0.1455%
10.1.11 | C3671 | SEINFRA | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 1 | 903.08 | 1155.31 | 1155.31 | 0.1063%
10.1.12 | 8974 | ORSE | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 2 | 1028.12 | 1315.27 | 2630.54 | 0.242%
10.1.13 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 83.9 | 107.33 | 429.32 | 0.0395%
10.1.14 | 10100 | ORSE | Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 10 | 213.32 | 272.9 | 2729 | 0.2511%
10.1.15 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.78 | 111.01 | 222.02 | 0.02043%
10.1.16 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 63.83 | 81.65 | 1061.45 | 0.09767%
10.2 |  |  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 4844.28 | 0.4457%
10.2.1 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3430.13 | 4388.16 | 4388.16 | 0.4038%
10.2.2 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 70.58 | 90.29 | 90.29 | 0.008308%
10.2.3 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.52 | 39.04 | 39.04 | 0.003592%
10.2.4 | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 9.87 | 12.62 | 12.62 | 0.001161%
10.2.5 | 8614 | ORSE | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 79.41 | 101.58 | 101.58 | 0.009347%
10.2.6 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 75.27 | 96.29 | 96.29 | 0.00886%
10.2.7 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.68 | 45.64 | 45.64 | 0.004199%
10.2.8 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 55.24 | 70.66 | 70.66 | 0.006502%
10.3 |  |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 14098.47 | 1.297%
10.3.1 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.74 | 98.17 | 196.34 | 0.01807%
10.3.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 292.43 | 374.1 | 2244.6 | 0.2065%
10.3.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 84.96 | 108.68 | 1738.88 | 0.16%
10.3.4 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 3430.13 | 4388.16 | 8776.32 | 0.8075%
10.3.5 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.52 | 39.04 | 39.04 | 0.003592%
10.3.6 | 72618 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 18.97 | 24.26 | 24.26 | 0.002232%
10.3.7 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 35.68 | 45.64 | 91.28 | 0.008399%
10.3.8 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 85.79 | 109.75 | 987.75 | 0.09089%
10.4 |  |  | PONTOS DE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 13804.3 | 1.27%
10.4.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 34 | 130.42 | 166.84 | 5672.56 | 0.522%
10.4.2 | 8260 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm | un | 6 | 196.42 | 251.28 | 1507.68 | 0.1387%
10.4.3 | 1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 34 | 131.28 | 167.94 | 5709.96 | 0.5254%
10.4.4 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6 | 119.09 | 152.35 | 914.1 | 0.08411%
10.5 |  |  | REDE EXTERNA |  |  |  |  | 27593.23 | 2.539%
10.5.1 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 18 | 557.26 | 712.9 | 12832.2 | 1.181%
10.5.2 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.4 | 43.31 | 55.4 | 1684.16 | 0.155%
10.5.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 152.5 | 67.03 | 85.75 | 13076.87 | 1.203%
11 |  |  | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 1789.59 | 0.1647%
11.1 | 92320 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 30 | 45.06 | 57.64 | 1729.2 | 0.1591%
11.2 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 47.21 | 60.39 | 60.39 | 0.005557%
12 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 4961.83 | 0.4566%
12.1 | 9183 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação | un | 3 | 402.31 | 514.67 | 1544.01 | 0.1421%
12.2 | 10303 | ORSE | Placa de indicação de pavimentos em acrílico | Un | 26 | 84.09 | 107.57 | 2796.82 | 0.2573%
12.3 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5 | 97.09 | 124.2 | 621 | 0.05714%
13 |  |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1845.77 | 0.1698%
13.1 | 2410 | ORSE | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | un | 2 | 95 | 121.53 | 243.06 | 0.02236%
13.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 309.25 | 3.13 | 4 | 1237 | 0.1138%
13.3 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 39.58 | 4.73 | 6.05 | 239.45 | 0.02203%
13.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39.58 | 2.5 | 3.19 | 126.26 | 0.01162%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 849586.27
[5 empty] | Total do BDI |  | 237214.86
[5 empty] | Total Geral |  | 1086801.13