## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA COBERTA POVOADO FUNIL - FNDE | SINAPI - 02/2023 - Alagoas ORSE - 12/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 45557.2 | 7.136%
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 10 | 369.64 | 462.86 | 4628.6 | 0.725%
1.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 59.4 | 71.22 | 89.18 | 5297.29 | 0.8298%
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1308.2 | 1638.12 | 1638.12 | 0.2566%
1.4 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1002.87 | 1255.79 | 1255.79 | 0.1967%
1.5 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 206 | 257.95 | 257.95 | 0.0404%
1.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.52 | 976.5 | 1222.77 | 3081.38 | 0.4827%
1.8 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 861.2 | 1078.39 | 21567.8 | 3.378%
1.9 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 745.03 | 6.06 | 7.58 | 5647.32 | 0.8846%
1.10 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m² | 945 | 1.85 | 2.31 | 2182.95 | 0.3419%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8109.97 | 1.27%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 69.55 | 64.75 | 81.07 | 5638.41 | 0.8832%
2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 50.63 | 5.51 | 6.89 | 348.84 | 0.05464%
2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 43.18 | 39.26 | 49.16 | 2122.72 | 0.3325%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 75457.3 | 11.82%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  |  |  | 52941.4 | 8.293%
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 31.75 | 26.94 | 33.73 | 1070.92 | 0.1677%
3.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 95.7 | 126.34 | 158.2 | 15139.74 | 2.371%
3.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 281.36 | 16.47 | 20.62 | 5801.64 | 0.9088%
3.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 528.27 | 14.86 | 18.6 | 9825.82 | 1.539%
3.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 212.09 | 18.05 | 22.6 | 4793.23 | 0.7508%
3.1.6 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 22.08 | 589.91 | 738.68 | 16310.05 | 2.555%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 22515.9 | 3.527%
3.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 18.88 | 25.97 | 32.51 | 613.78 | 0.09614%
3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 111.2 | 64.82 | 81.16 | 9024.99 | 1.414%
3.2.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 203.64 | 16.47 | 20.62 | 4199.05 | 0.6577%
3.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 93.09 | 18.05 | 22.6 | 2103.83 | 0.3295%
3.2.5 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 8.9 | 589.91 | 738.68 | 6574.25 | 1.03%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 278530.86 | 43.63%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES |  |  |  |  | 4540.45 | 0.7112%
4.1.1 | 103762 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 23.4 | 66.73 | 83.55 | 1955.07 | 0.3062%
4.1.2 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.5 | 589.91 | 738.68 | 2585.38 | 0.405%
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 273990.41 | 42.92%
4.2.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 11245 | 18.96 | 23.74 | 266956.3 | 41.82%
4.2.2 | C1600 | SEINFRA | LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m | m² | 206.4 | 27.22 | 34.08 | 7034.11 | 1.102%
5 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 144295.85 | 22.6%
5.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (COBERTURA EM ARCO) | m² | 826.89 | 83.01 | 103.94 | 85946.94 | 13.46%
5.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL) | m² | 170.4 | 83.01 | 103.94 | 17711.37 | 2.774%
5.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (COBERTURA EM ARCO) | m² | 208.64 | 83.01 | 103.94 | 21686.04 | 3.397%
5.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL) | m² | 106.76 | 83.01 | 103.94 | 11096.63 | 1.738%
5.5 | 244 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | m² | 75.79 | 82.77 | 103.64 | 7854.87 | 1.23%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3405.57 | 0.5334%
6.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 206.9 | 13.15 | 16.46 | 3405.57 | 0.5334%
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 38011.26 | 5.954%
7.1 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 38 | 51.19 | 64.1 | 2435.8 | 0.3815%
7.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 301.08 | 19.69 | 24.65 | 7421.62 | 1.163%
7.3 | C2040 | SEINFRA | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | m² | 301.08 | 11.09 | 13.88 | 4178.99 | 0.6546%
7.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 997.29 | 19.2 | 24.04 | 23974.85 | 3.755%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220W |  |  |  |  | 21583 | 3.381%
8.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1414.33 | 0.2215%
8.1.1 | 12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 471.37 | 590.24 | 590.24 | 0.09245%
8.1.2 | C3579 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1 | 86.93 | 108.85 | 108.85 | 0.01705%
8.1.3 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 16.62 | 20.81 | 124.86 | 0.01956%
8.1.5 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 107.46 | 134.56 | 269.12 | 0.04215%
8.1.6 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 137.47 | 172.13 | 172.13 | 0.02696%
8.1.7 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 1 | 119.1 | 149.13 | 149.13 | 0.02336%
8.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5096.2 | 0.7983%
8.2.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 93 | 24.7 | 30.92 | 2875.56 | 0.4504%
8.2.2 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 13 | 44.12 | 55.24 | 718.12 | 0.1125%
8.2.3 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 28.92 | 36.21 | 325.89 | 0.05105%
8.2.4 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 25.33 | 31.71 | 158.55 | 0.02483%
8.2.6 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 35 | 43.82 | 43.82 | 0.006864%
8.2.7 | C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 54 | 6.11 | 7.65 | 413.1 | 0.06471%
8.2.9 | C0467 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 4 | 7.04 | 8.81 | 35.24 | 0.00552%
8.2.10 | 10781 | ORSE | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm | un | 2 | 22.84 | 28.6 | 57.2 | 0.00896%
8.2.11 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 20.82 | 26.07 | 391.05 | 0.06125%
8.2.12 | 97505 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.03 | 77.67 | 77.67 | 0.01217%
8.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 3470.97 | 0.5437%
8.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 4.13 | 5.17 | 5.17 | 0.0008098%
8.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 430 | 6.44 | 8.06 | 3465.8 | 0.5429%
8.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11601.5 | 1.817%
8.4.1 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 32.19 | 40.3 | 40.3 | 0.006313%
8.4.2 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 20 | 461.64 | 578.06 | 11561.2 | 1.811%
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 18134.71 | 2.841%
9.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 68.62 | 85.92 | 515.52 | 0.08075%
9.2 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 320.62 | 401.48 | 401.48 | 0.06289%
9.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 21 | 63.08 | 78.98 | 1658.58 | 0.2598%
9.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 120 | 83.78 | 104.9 | 12588 | 1.972%
9.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 11.4 | 17.66 | 22.11 | 252.05 | 0.03948%
9.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 18 | 64.75 | 81.07 | 1459.26 | 0.2286%
9.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 18 | 24.31 | 30.44 | 547.92 | 0.08583%
9.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 44.79 | 56.08 | 336.48 | 0.05271%
9.9 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 6 | 11.79 | 14.76 | 88.56 | 0.01387%
9.10 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 6 | 26.4 | 33.05 | 198.3 | 0.03106%
9.11 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 6 | 11.79 | 14.76 | 88.56 | 0.01387%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5327.85 | 0.8345%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 745.03 | 3.16 | 3.95 | 2942.86 | 0.461%
10.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1904.64 | 2384.99 | 2384.99 | 0.3736%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 509886.99
[5 empty] | Total do BDI |  | 128526.58
[5 empty] | Total Geral |  | 638413.57