## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção de Nova escola Municipal Manoel Pereira Filho | SINAPI - 10/2023 - Alagoas SBC - 11/2023 - Alagoas ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 85,14% Mensalista: 46,59%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 706184.26 | 17.34%
1.1 | 1 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 370.05 | 462.56 | 2775.36 | 0.06817%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 492.8 | 96.59 | 120.73 | 59495.74 | 1.461%
1.3 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 3600.02 | 4500.02 | 4500.02 | 0.1105%
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1676.69 | 2095.86 | 2095.86 | 0.05148%
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 86.02 | 985.33 | 1231.66 | 105947.39 | 2.602%
1.5 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 28.67 | 1089.55 | 1361.93 | 39046.53 | 0.959%
1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 71.58 | 851.01 | 1063.76 | 76143.94 | 1.87%
1.7 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 2678 | 7.71 | 9.63 | 25789.14 | 0.6334%
1.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 3120 | 0.35 | 0.43 | 1341.6 | 0.03295%
1.9 | 2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 46394.81 | 57993.51 | 347961.06 | 8.546%
1.10 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 665.71 | 49.38 | 61.72 | 41087.62 | 1.009%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 105757.95 | 2.598%
2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 1606.8 | 0.03946%
2.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 31.2 | 41.2 | 51.5 | 1606.8 | 0.03946%
2.2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 104151.15 | 2.558%
2.2.1 | 11722 | ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m³ | 3015.3 | 15.49 | 19.36 | 58376.2 | 1.434%
2.2.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3015.3 | 3.13 | 3.91 | 11789.82 | 0.2896%
2.2.3 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 3015.3 | 8.37 | 10.46 | 31540.03 | 0.7746%
2.2.4 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 31.2 | 44.01 | 55.01 | 1716.31 | 0.04215%
2.2.5 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 98.22 | 2.68 | 3.35 | 329.03 | 0.008081%
2.2.6 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 29.9 | 10.7 | 13.37 | 399.76 | 0.009818%
3 |  |  | CONTENÇÕES E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 377238.82 | 9.265%
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 225.2 | 28.98 | 36.22 | 8156.74 | 0.2003%
3.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 70.39 | 604.55 | 755.68 | 53192.31 | 1.306%
3.3 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 105.94 | 2385.43 | 2981.78 | 315889.77 | 7.759%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 989936.46 | 24.31%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 9124.24 | 0.2241%
4.1.1 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.06 | 2385.43 | 2981.78 | 9124.24 | 0.2241%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 31755.95 | 0.78%
4.2.1 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 10.65 | 2385.43 | 2981.78 | 31755.95 | 0.78%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  | 33736.43 | 0.8286%
4.3.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 105.4 | 195.2 | 244 | 25717.6 | 0.6316%
4.3.2 | 7338 | ORSE | Escoramento metálico para laje nervurada tipo Palestub, inclusive montagem e desmontagem | m² | 105.4 | 60.87 | 76.08 | 8018.83 | 0.1969%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - PAREDES EM PAINÉIS ALVEOLARES |  |  |  |  | 579953.84 | 14.24%
4.4.1 | 6 | Próprio | Fornecimento e Montagem de Paineis estruturais Alveolares pré fabicados para ediificios de ate 2 pavimentos , incluso içamento com guindaste | M² | 1448.4 | 320.33 | 400.41 | 579953.84 | 14.24%
4.5 |  |  | MURO FRONTAL |  |  |  |  | 40500.38 | 0.9947%
4.5.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 7.3 | 604.55 | 755.68 | 5516.46 | 0.1355%
4.5.2 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.97 | 2385.43 | 2981.78 | 2892.32 | 0.07104%
4.5.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 91.6 | 3.91 | 4.88 | 447 | 0.01098%
4.5.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 91.6 | 36.84 | 46.05 | 4218.18 | 0.1036%
4.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 91.6 | 12.51 | 15.63 | 1431.7 | 0.03516%
4.5.6 | 3958 | ORSE | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m² | 112.58 | 184.72 | 230.9 | 25994.72 | 0.6385%
4.6 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA - TELHADO |  |  |  |  | 294865.62 | 7.242%
4.6.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1554.24 | 65.93 | 82.41 | 128084.91 | 3.146%
4.6.2 | 92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 61 | 2187.29 | 2734.11 | 166780.71 | 4.096%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 31129.46 | 0.7646%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 23679.88 | 0.5816%
5.1.1 | 87491 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 267.66 | 70.78 | 88.47 | 23679.88 | 0.5816%
5.2 |  |  | DIVISORIAS |  |  |  |  | 7449.58 | 0.183%
5.2.1 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 8.46 | 487.5 | 609.37 | 5155.27 | 0.1266%
5.2.2 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 3.6 | 509.85 | 637.31 | 2294.31 | 0.05635%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 159950.58 | 3.929%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 67144.8 | 1.649%
6.1.1 | 100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 921.7 | 1152.12 | 13825.44 | 0.3396%
6.1.2 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 | 1001.36 | 1251.7 | 26285.7 | 0.6456%
6.1.3 | C1989 | SEINFRA | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 2 | 1099.48 | 1374.35 | 2748.7 | 0.06751%
6.1.4 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 2 | 762.93 | 953.66 | 1907.32 | 0.04685%
6.1.5 | C1981 | SEINFRA | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m | UN | 2 | 1418.66 | 1773.32 | 3546.64 | 0.08711%
6.1.6 | C1982 | SEINFRA | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m | UN | 10 | 1506.48 | 1883.1 | 18831 | 0.4625%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2933.56 | 0.07205%
6.2.1 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 14 | 75.03 | 93.78 | 1312.92 | 0.03225%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 324.13 | 405.16 | 1620.64 | 0.0398%
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 2262.9 | 0.05558%
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.88 | 628.59 | 785.73 | 2262.9 | 0.05558%
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 71698.57 | 1.761%
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.36 | 641.4 | 801.75 | 288.63 | 0.007089%
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.28 | 641.4 | 801.75 | 1026.24 | 0.02521%
6.4.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 169.33 | 332.53 | 415.66 | 70383.7 | 1.729%
6.5 |  |  | ESQUADRIA GERAL |  |  |  |  | 15910.75 | 0.3908%
6.5.1 | 10891 | ORSE | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m² | 24.7 | 515.33 | 644.16 | 15910.75 | 0.3908%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 117638.23 | 2.889%
7.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 117638.23 | 2.889%
7.1.1 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1554.24 | 24.55 | 30.68 | 47684.08 | 1.171%
7.1.2 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 140.1 | 20.55 | 25.68 | 3597.76 | 0.08836%
7.1.3 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1554.24 | 19.59 | 24.48 | 38047.79 | 0.9345%
7.1.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 280.2 | 80.83 | 101.03 | 28308.6 | 0.6953%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 108172.27 | 2.657%
8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 157.71 | 52.54 | 65.67 | 10356.81 | 0.2544%
8.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 1129 | 52.54 | 65.67 | 74141.43 | 1.821%
8.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 360.5 | 52.54 | 65.67 | 23674.03 | 0.5815%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 183267.93 | 4.501%
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 939.6 | 3.91 | 4.88 | 4585.24 | 0.1126%
9.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 872.71 | 3.91 | 4.88 | 4258.82 | 0.1046%
9.1.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 512.21 | 36.84 | 46.05 | 23587.27 | 0.5793%
9.1.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 360.5 | 36.84 | 46.05 | 16601.02 | 0.4077%
9.1.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 360.5 | 67.09 | 83.86 | 30231.53 | 0.7425%
9.1.6 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 950.59 | 87.53 | 109.41 | 104004.05 | 2.554%
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 497614.8 | 12.22%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 280581.73 | 6.891%
10.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 1129 | 28.98 | 36.22 | 40892.38 | 1.004%
10.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1129 | 37.43 | 46.78 | 52814.62 | 1.297%
10.1.3 | 87551 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 373.32 | 20.53 | 25.66 | 9579.39 | 0.2353%
10.1.4 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 755.67 | 145.86 | 182.32 | 137773.75 | 3.384%
10.1.5 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 360.5 | 61.97 | 77.46 | 27924.33 | 0.6858%
10.1.6 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 452.8 | 8.89 | 11.11 | 5030.6 | 0.1236%
10.1.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.2 | 104.65 | 130.81 | 6566.66 | 0.1613%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 217033.07 | 5.331%
10.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 155.62 | 690.49 | 863.11 | 134317.17 | 3.299%
10.2.2 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 359.5 | 63.84 | 79.8 | 28688.1 | 0.7046%
10.2.3 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 359.5 | 75.72 | 94.65 | 34026.67 | 0.8357%
10.2.4 | C3141 | SEINFRA | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) | m³ | 359.5 | 15.41 | 19.26 | 6923.97 | 0.1701%
10.2.5 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 382.1 | 15.81 | 19.76 | 7550.29 | 0.1854%
10.2.6 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 39 | 55.82 | 69.77 | 2721.03 | 0.06683%
10.2.7 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 80.9 | 101.12 | 808.96 | 0.01987%
10.2.8 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 50.35 | 31.73 | 39.66 | 1996.88 | 0.04905%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 78611.4 | 1.931%
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 78611.4 | 1.931%
11.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1585.06 | 14.73 | 18.41 | 29180.95 | 0.7167%
11.1.2 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 470.81 | 17.05 | 21.31 | 10032.96 | 0.2464%
11.1.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1585.06 | 9.62 | 12.02 | 19052.42 | 0.4679%
11.1.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 470.81 | 9.62 | 12.02 | 5659.13 | 0.139%
11.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 939.6 | 12.51 | 15.63 | 14685.94 | 0.3607%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  |  | 56175.15 | 1.38%
12.1 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 61 | 124.51 | 155.63 | 9493.43 | 0.2332%
12.2 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 29.69 | 37.11 | 333.99 | 0.008203%
12.3 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 51.51 | 64.38 | 579.42 | 0.01423%
12.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 96.32 | 120.4 | 1565.2 | 0.03844%
12.5 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 75.21 | 94.01 | 94.01 | 0.002309%
12.6 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 4034.89 | 5043.61 | 20174.44 | 0.4955%
12.7 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1550.01 | 1937.51 | 1937.51 | 0.04759%
12.8 | 102621 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 12168.72 | 15210.9 | 15210.9 | 0.3736%
12.9 | 102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 5429 | 6786.25 | 6786.25 | 0.1667%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 14854.93 | 0.3648%
13.1 | C0609 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 17 | 497.61 | 622.01 | 10574.17 | 0.2597%
13.2 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | m² | 18.06 | 189.63 | 237.03 | 4280.76 | 0.1051%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITARIA |  |  |  |  | 88026.96 | 2.162%
14.1 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 19 | 113.83 | 142.28 | 2703.32 | 0.0664%
14.2 | 1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 35 | 124.5 | 155.62 | 5446.7 | 0.1338%
14.3 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 23 | 80.02 | 100.02 | 2300.46 | 0.0565%
14.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 90.96 | 113.7 | 341.1 | 0.008378%
14.5 | C0609 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 9 | 497.61 | 622.01 | 5598.09 | 0.1375%
14.6 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.86 | 43.57 | 43.57 | 0.00107%
14.7 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.57 | 13.21 | 92.47 | 0.002271%
14.8 | 9944 | ORSE | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m | un | 1 | 30765.29 | 38456.61 | 38456.61 | 0.9445%
14.9 | 98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 13217.86 | 16522.32 | 33044.64 | 0.8116%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 60888.81 | 1.495%
15.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 21 | 295.17 | 368.96 | 7748.16 | 0.1903%
15.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 389.31 | 486.63 | 10219.23 | 0.251%
15.3 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 247.56 | 309.45 | 2785.05 | 0.0684%
15.4 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 190.64 | 238.3 | 2144.7 | 0.05268%
15.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 143.49 | 179.36 | 896.8 | 0.02203%
15.6 | C4770 | SEINFRA | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS | UN | 9 | 487.39 | 609.23 | 5483.07 | 0.1347%
15.7 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 698.08 | 872.6 | 1745.2 | 0.04286%
15.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 89.17 | 111.46 | 111.46 | 0.002738%
15.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 41.98 | 52.47 | 1101.87 | 0.02706%
15.10 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 4 | 75.15 | 93.93 | 375.72 | 0.009228%
15.11 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 122.54 | 153.17 | 1378.53 | 0.03386%
15.12 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 109.63 | 137.03 | 274.06 | 0.006731%
15.13 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 18 | 295.55 | 369.43 | 6649.74 | 0.1633%
15.14 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 5 | 295.55 | 369.43 | 1847.15 | 0.04537%
15.15 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 72.04 | 90.05 | 810.45 | 0.01991%
15.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 72.04 | 90.05 | 810.45 | 0.01991%
15.17 | C0516 | SEINFRA | CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO | UN | 1 | 66.59 | 83.23 | 83.23 | 0.002044%
15.18 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 358.35 | 447.93 | 3583.44 | 0.08801%
15.19 | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 629.52 | 786.9 | 3147.6 | 0.07731%
15.20 | 103049 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 13.78 | 17.22 | 206.64 | 0.005075%
15.21 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 93.47 | 116.83 | 1869.28 | 0.04591%
15.22 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 100.96 | 126.2 | 1135.8 | 0.0279%
15.23 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 74.99 | 93.73 | 2343.25 | 0.05755%
15.24 | 3461 | ORSE | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 1103.45 | 1379.31 | 4137.93 | 0.1016%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 4134.77 | 0.1016%
16.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.32 | 628.59 | 785.73 | 251.43 | 0.006175%
16.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50 | 38.1 | 47.62 | 2381 | 0.05848%
16.3 | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 54.08 | 67.6 | 405.6 | 0.009962%
16.4 | 93074 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 12.6 | 15.75 | 94.5 | 0.002321%
16.5 | 23 | Próprio | Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" NPT f | UND | 1 | 727.08 | 908.85 | 908.85 | 0.02232%
16.6 | 24 | Próprio | Regulador de baixa pressão GLP | UND | 1 | 23.3 | 29.12 | 29.12 | 0.0007152%
16.7 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 | UN | 1 | 51.42 | 64.27 | 64.27 | 0.001579%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 26540.61 | 0.6519%
17.1 |  |  | EXTINTOR |  |  |  |  | 5697.3 | 0.1399%
17.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 15 | 303.86 | 379.82 | 5697.3 | 0.1399%
17.2 |  |  | ALARME MANUAL |  |  |  |  | 8708.57 | 0.2139%
17.2.1 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 19 | 23.75 | 237.5 | 0.005833%
17.2.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 16.6 | 20.75 | 207.5 | 0.005096%
17.2.3 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 26.11 | 32.63 | 978.9 | 0.02404%
17.2.4 | 30 | Próprio | Central de alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema classe B | UND | 1 | 3026.46 | 3783.07 | 3783.07 | 0.09292%
17.2.5 | 29 | Próprio | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio | UND | 4 | 150.19 | 187.73 | 750.92 | 0.01844%
17.2.6 | 32 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene endereçável | UND | 4 | 333.98 | 417.47 | 1669.88 | 0.04101%
17.2.7 | 33 | Próprio | Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm² shield capa vermelha | UND | 30 | 7.19 | 8.98 | 269.4 | 0.006617%
17.2.8 | 34 | Próprio | Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm², 450/750V | UND | 60 | 3.86 | 4.82 | 289.2 | 0.007103%
17.2.9 | 35 | Próprio | Botoeira anti panico | UND | 4 | 104.44 | 130.55 | 522.2 | 0.01283%
17.3 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 12134.74 | 0.298%
17.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35 | 25.22 | 31.52 | 1103.2 | 0.0271%
17.3.2 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 28.8 | 16.33 | 20.41 | 587.8 | 0.01444%
17.3.3 | 36 | Próprio | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | UND | 54 | 23.96 | 29.95 | 1617.3 | 0.03972%
17.3.4 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1765.29 | 2206.61 | 8826.44 | 0.2168%
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 251846.35 | 6.186%
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 6330.86 | 0.1555%
18.1.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1228.94 | 1536.17 | 6144.68 | 0.1509%
18.1.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 148.95 | 186.18 | 186.18 | 0.004573%
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 13735.49 | 0.3374%
18.2.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 13.93 | 17.41 | 121.87 | 0.002993%
18.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 15.17 | 18.96 | 113.76 | 0.002794%
18.2.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 13.32 | 16.65 | 199.8 | 0.004907%
18.2.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 15.17 | 18.96 | 56.88 | 0.001397%
18.2.5 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 176.16 | 220.2 | 440.4 | 0.01082%
18.2.6 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1175.88 | 1469.85 | 2939.7 | 0.0722%
18.2.7 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 99.18 | 123.97 | 743.82 | 0.01827%
18.2.8 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS | UN | 52 | 133.83 | 167.28 | 8698.56 | 0.2136%
18.2.9 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 24.04 | 30.05 | 420.7 | 0.01033%
18.3 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 231780 | 5.693%
18.3.1 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 41 | 210.08 | 262.6 | 10766.6 | 0.2644%
18.3.2 | 3281 | ORSE | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 1 | 212.88 | 266.1 | 266.1 | 0.006536%
18.3.3 | 647 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 2 | 246.51 | 308.13 | 616.26 | 0.01514%
18.3.4 | 3395 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 178 | 286.7 | 358.37 | 63789.86 | 1.567%
18.3.5 | 3298 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 210 | 230.49 | 288.11 | 60503.1 | 1.486%
18.3.6 | 8244 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 24 | 256.59 | 320.73 | 7697.52 | 0.1891%
18.3.7 | 40 | Próprio | Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa | UND | 2 | 154.2 | 192.75 | 385.5 | 0.009468%
18.3.8 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | 267.82 | 334.77 | 10043.1 | 0.2467%
18.3.9 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 133 | 333.06 | 416.32 | 55370.56 | 1.36%
18.3.10 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 333.06 | 416.32 | 16652.8 | 0.409%
18.3.11 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 70 | 29.38 | 36.72 | 2570.4 | 0.06313%
18.3.12 | 46 | Próprio | Refletor LED slim 200W | UND | 10 | 249.46 | 311.82 | 3118.2 | 0.07659%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 56017.56 | 1.376%
19.1 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360 | 39.55 | 49.43 | 17794.8 | 0.4371%
19.2 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360 | 61.92 | 77.4 | 27864 | 0.6844%
19.3 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 72 | 15.49 | 19.36 | 1393.92 | 0.03424%
19.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 84 | 17.17 | 21.46 | 1802.64 | 0.04427%
19.5 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 84 | 6.88 | 8.6 | 722.4 | 0.01774%
19.6 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 11.73 | 14.66 | 410.48 | 0.01008%
19.7 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 196 | 18.73 | 23.41 | 4588.36 | 0.1127%
19.8 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.37 | 16.71 | 167.1 | 0.004104%
19.9 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 | 13.3 | 16.62 | 930.72 | 0.02286%
19.10 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 19.61 | 24.51 | 343.14 | 0.008428%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 99029.06 | 2.432%
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 14563.2 | 0.3577%
20.1.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1024.25 | 1280.31 | 1280.31 | 0.03145%
20.1.2 | 47 | Próprio | Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 | UND | 1 | 3633.32 | 4541.65 | 4541.65 | 0.1115%
20.1.3 | 48 | Próprio | Rack padrão 19" - 44U, com acessórios | UND | 1 | 2608.15 | 3260.18 | 3260.18 | 0.08007%
20.1.4 | 49 | Próprio | Switch (10/100)BaseTX 24 portas | UND | 1 | 4384.85 | 5481.06 | 5481.06 | 0.1346%
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  | 56114.64 | 1.378%
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 2988 | 15.03 | 18.78 | 56114.64 | 1.378%
20.3 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 4539.81 | 0.1115%
20.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 25 | 51.23 | 64.03 | 1600.75 | 0.03932%
20.3.2 | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 9.47 | 11.83 | 272.09 | 0.006683%
20.3.3 | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 6.53 | 8.16 | 489.6 | 0.01202%
20.3.4 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 37 | 16.45 | 20.56 | 760.72 | 0.01868%
20.3.5 | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 15.35 | 19.18 | 575.4 | 0.01413%
20.3.6 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 25.8 | 32.25 | 322.5 | 0.007921%
20.3.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 16.6 | 20.75 | 518.75 | 0.01274%
20.4 |  |  | ACESSORIOS DE TELEFONIA |  |  |  |  | 119.71 | 0.00294%
20.4.1 | 51 | Próprio | Bloco terminal BLI-10 | UND | 1 | 86.29 | 107.86 | 107.86 | 0.002649%
20.4.2 | 52 | Próprio | Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10 | UND | 1 | 9.48 | 11.85 | 11.85 | 0.000291%
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 23691.7 | 0.5819%
20.5.1 | 40 | Próprio | Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa | UND | 2 | 154.2 | 192.75 | 385.5 | 0.009468%
20.5.2 | 54 | Próprio | Caixa subterrânea para telefonia R1, 60x35x50 cm | UND | 3 | 279.75 | 349.68 | 1049.04 | 0.02577%
20.5.3 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62.5 | 12.14 | 15.17 | 948.12 | 0.02329%
20.5.4 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 164 | 9.29 | 11.61 | 1904.04 | 0.04676%
20.5.5 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 27.2 | 34 | 3400 | 0.08351%
20.5.6 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 50 | 58.2 | 72.75 | 3637.5 | 0.08934%
20.5.7 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 170 | 58.2 | 72.75 | 12367.5 | 0.3038%
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 13068.38 | 0.321%
21.1 | 56 | Próprio | Coifa de centro em aço inox de 1800x1300 mm | UND | 1 | 5004.44 | 6255.55 | 6255.55 | 0.1536%
21.2 | 57 | Próprio | Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 | M | 5 | 299.29 | 374.11 | 1870.55 | 0.04594%
21.3 | 58 | Próprio | Exaustor Centrífugo - EC11-N SIROCO trifasico ou similar | UND | 1 | 3953.83 | 4942.28 | 4942.28 | 0.1214%
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 35909.59 | 0.882%
22.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 2 | 4200.44 | 5250.55 | 10501.1 | 0.2579%
22.2 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 27 | 418.55 | 523.18 | 14125.86 | 0.3469%
22.3 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 92.93 | 97.13 | 121.41 | 11282.63 | 0.2771%
23 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 9526.71 | 0.234%
23.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 3546 | 1.8 | 2.25 | 7978.5 | 0.196%
23.2 | 63 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 1238.57 | 1548.21 | 1548.21 | 0.03803%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3257394.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 814126.82
[5 empty] | Total Geral |  | 4071521.04