## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção de Nova Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida | SINAPI - 07/2023 - Alagoas SBC - 08/2023 - Alagoas ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 435160.63 | 18.16%
1.1 | 1 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 363.38 | 454.22 | 2725.32 | 0.1137%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 243.6 | 95.24 | 119.05 | 29000.58 | 1.21%
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1308.2 | 1635.25 | 1635.25 | 0.06823%
1.4 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 2786.42 | 3483.02 | 3483.02 | 0.1453%
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 20 | 943.86 | 1179.82 | 23596.4 | 0.9845%
1.6 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 1035.91 | 1294.88 | 19423.2 | 0.8104%
1.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 826.7 | 1033.37 | 25834.25 | 1.078%
1.8 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 427.82 | 6.06 | 7.57 | 3238.59 | 0.1351%
1.9 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 792 | 0.3 | 0.37 | 293.04 | 0.01223%
1.9 | 2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 40617.88 | 50772.35 | 304634.1 | 12.71%
1.10 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 396 | 43.03 | 53.78 | 21296.88 | 0.8886%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2370.26 | 0.09889%
2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 10.75 | 35.75 | 44.68 | 480.31 | 0.02004%
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 12.55 | 98.51 | 123.13 | 1545.28 | 0.06447%
2.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 41.82 | 4.78 | 5.97 | 249.66 | 0.01042%
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.14 | 24.21 | 30.26 | 95.01 | 0.003964%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 43960.74 | 1.834%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  |  | 15032.97 | 0.6272%
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 17.85 | 27.45 | 34.31 | 612.43 | 0.02555%
3.1.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 62.73 | 73.85 | 92.31 | 5790.6 | 0.2416%
3.1.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17 | 16.23 | 20.28 | 344.76 | 0.01438%
3.1.4 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 99 | 11.7 | 14.62 | 1447.38 | 0.06039%
3.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 115 | 13.77 | 17.21 | 1979.15 | 0.08257%
3.1.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6.1 | 637.2 | 796.5 | 4858.65 | 0.2027%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 28927.77 | 1.207%
3.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 24.2 | 27.45 | 34.31 | 830.3 | 0.03464%
3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 125.46 | 63.67 | 79.58 | 9984.1 | 0.4166%
3.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 565 | 15.33 | 19.16 | 10825.4 | 0.4517%
3.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 9.15 | 637.2 | 796.5 | 7287.97 | 0.3041%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 375159.85 | 15.65%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 33446.8 | 1.395%
4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 100.8 | 48.69 | 60.86 | 6134.68 | 0.256%
4.1.2 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 936 | 11.05 | 13.81 | 12926.16 | 0.5393%
4.1.3 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 270 | 15.59 | 19.48 | 5259.6 | 0.2194%
4.1.4 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 12.55 | 581.76 | 727.2 | 9126.36 | 0.3808%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO |  |  |  |  | 13989.27 | 0.5837%
4.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 25.2 | 48.69 | 60.86 | 1533.67 | 0.06399%
4.2.2 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104 | 16.36 | 20.45 | 2126.8 | 0.08873%
4.2.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 520 | 13.78 | 17.22 | 8954.4 | 0.3736%
4.2.4 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.89 | 581.76 | 727.2 | 1374.4 | 0.05734%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 27040.11 | 1.128%
4.3.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 83.64 | 70.58 | 88.22 | 7378.72 | 0.3079%
4.3.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 546 | 15.46 | 19.32 | 10548.72 | 0.4401%
4.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115 | 12.4 | 15.5 | 1782.5 | 0.07437%
4.3.4 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 10.08 | 581.76 | 727.2 | 7330.17 | 0.3058%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO |  |  |  |  | 19333.26 | 0.8066%
4.4.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 38.66 | 70.58 | 88.22 | 3410.58 | 0.1423%
4.4.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 715 | 15.46 | 19.32 | 13813.8 | 0.5763%
4.4.4 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.9 | 581.76 | 727.2 | 2108.88 | 0.08799%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  | 52402 | 2.186%
4.5.1 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10 | 39.23 | 49.03 | 490.3 | 0.02046%
4.5.2 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 810 | 15.07 | 18.83 | 15252.3 | 0.6364%
4.5.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 920 | 15.46 | 19.32 | 17774.4 | 0.7416%
4.5.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 970 | 13.78 | 17.22 | 16703.4 | 0.6969%
4.5.6 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3 | 581.76 | 727.2 | 2181.6 | 0.09102%
4.6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - TELHADO |  |  |  |  | 228948.41 | 9.552%
4.6.1 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 8583.73 | 12.82 | 16.02 | 137511.35 | 5.737%
4.6.2 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 33 | 2216.66 | 2770.82 | 91437.06 | 3.815%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 424575.13 | 17.71%
5.1 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 371415.56 | 15.5%
5.1.1 | 6 | Próprio | Fornecimento e Montagem de Paineis estruturais Alveolares pré fabicados para ediificios de ate 2 pavimentos , incluso içamento com guindaste | M² | 956 | 310.81 | 388.51 | 371415.56 | 15.5%
5.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS - MURO |  |  |  |  | 44600.94 | 1.861%
5.2.1 | 6 | Próprio | Fornecimento e Montagem de Paineis estruturais Alveolares pré fabicados para ediificios de ate 2 pavimentos , incluso içamento com guindaste | M² | 114.8 | 310.81 | 388.51 | 44600.94 | 1.861%
5.3 |  |  | DIVISORIAS |  |  |  |  | 8558.63 | 0.3571%
5.3.1 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 15.28 | 448.1 | 560.12 | 8558.63 | 0.3571%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 53514.65 | 2.233%
6.1 |  |  | PORTAS MADEIRA |  |  |  |  | 28017.68 | 1.169%
6.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 974.53 | 1218.16 | 28017.68 | 1.169%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8763.54 | 0.3656%
6.2.1 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 331.35 | 414.18 | 4970.16 | 0.2074%
6.2.2 | 8 | Próprio | Chapa metalica (alumínio) 0,9m x 0,4m, esppessura 1 mm para as portas | UN | 0.9 | 118.56 | 148.2 | 133.38 | 0.005565%
6.2.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 366 | 457.5 | 3660 | 0.1527%
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 9773.01 | 0.4078%
6.3.1 | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 8 | 601.42 | 751.77 | 6014.16 | 0.2509%
6.3.2 | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 5 | 601.42 | 751.77 | 3758.85 | 0.1568%
6.4 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 2815.55 | 0.1175%
6.4.1 | C4835 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m² | 5 | 450.49 | 563.11 | 2815.55 | 0.1175%
6.5 |  |  | ESQUADRIA GERAL |  |  |  |  | 4144.87 | 0.1729%
6.5.1 | C4728 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10.5 | 315.8 | 394.75 | 4144.87 | 0.1729%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 143281.61 | 5.978%
7.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 143281.61 | 5.978%
7.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 247.27 | 224.46 | 280.57 | 69376.54 | 2.895%
7.1.2 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 261.25 | 23.21 | 29.01 | 7578.86 | 0.3162%
7.1.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.2 | 19.2 | 24 | 892.8 | 0.03725%
7.1.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 261.25 | 18.85 | 23.56 | 6155.05 | 0.2568%
7.1.5 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 482.61 | 80.67 | 100.83 | 48661.56 | 2.03%
7.1.6 | C0993 | SEINFRA | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm | M | 23.25 | 55.49 | 69.36 | 1612.62 | 0.06728%
7.1.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21 | 65.79 | 82.23 | 1726.83 | 0.07205%
7.1.8 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21 | 65.79 | 82.23 | 1726.83 | 0.07205%
7.1.9 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21 | 65.79 | 82.23 | 1726.83 | 0.07205%
7.1.10 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 46.5 | 65.79 | 82.23 | 3823.69 | 0.1595%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16673.29 | 0.6956%
8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 209.1 | 51.02 | 63.77 | 13334.3 | 0.5563%
8.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 52.36 | 51.02 | 63.77 | 3338.99 | 0.1393%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 157544.63 | 6.573%
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 145249.56 | 6.06%
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 568.8 | 3.62 | 4.52 | 2570.97 | 0.1073%
9.1.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 568.8 | 34.52 | 43.15 | 24543.72 | 1.024%
9.1.3 | 87421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 1343.2 | 26.38 | 32.97 | 44285.3 | 1.848%
9.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 226.8 | 64.24 | 80.3 | 18212.04 | 0.7598%
9.1.5 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 505.52 | 88.05 | 110.06 | 55637.53 | 2.321%
9.2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 12295.07 | 0.513%
9.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 688.8 | 3.62 | 4.52 | 3113.37 | 0.1299%
9.2.2 | 87892 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 688.8 | 10.67 | 13.33 | 9181.7 | 0.3831%
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 89625.15 | 3.739%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 39258.32 | 1.638%
10.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 505.52 | 36.2 | 45.25 | 22874.78 | 0.9544%
10.1.2 | 101752 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 114.65 | 42.22 | 52.77 | 6050.08 | 0.2524%
10.1.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 130.04 | 54.2 | 67.75 | 8810.21 | 0.3676%
10.1.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10.95 | 111.29 | 139.11 | 1523.25 | 0.06355%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 50366.83 | 2.101%
10.2.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 217.39 | 68.48 | 85.6 | 18608.58 | 0.7764%
10.2.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 141.31 | 166.05 | 207.56 | 29330.3 | 1.224%
10.2.3 | C3141 | SEINFRA | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) | m³ | 43.48 | 12.97 | 16.21 | 704.81 | 0.02941%
10.2.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 23 | 14.63 | 18.28 | 420.44 | 0.01754%
10.2.5 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 35 | 29.78 | 37.22 | 1302.7 | 0.05435%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 74613.93 | 3.113%
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 64784.76 | 2.703%
11.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1912 | 13.28 | 16.6 | 31739.2 | 1.324%
11.1.2 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 226.8 | 15.7 | 19.62 | 4449.81 | 0.1857%
11.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2138.8 | 10.7 | 13.37 | 28595.75 | 1.193%
11.2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 9829.17 | 0.4101%
11.2.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 688.8 | 11.42 | 14.27 | 9829.17 | 0.4101%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 27528.45 | 1.149%
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 3259.95 | 0.136%
12.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110.1 | 5.82 | 7.27 | 800.42 | 0.0334%
12.1.2 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 11.86 | 14.82 | 592.8 | 0.02473%
12.1.3 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 266.89 | 333.61 | 667.22 | 0.02784%
12.1.4 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 9.14 | 11.42 | 79.94 | 0.003335%
12.1.5 | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 3.71 | 4.63 | 92.6 | 0.003863%
12.1.6 | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 5.83 | 7.28 | 50.96 | 0.002126%
12.1.7 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 7.88 | 9.85 | 177.3 | 0.007397%
12.1.8 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 11.35 | 14.18 | 155.98 | 0.006508%
12.1.9 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 12.28 | 15.35 | 322.35 | 0.01345%
12.1.10 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14.93 | 18.66 | 74.64 | 0.003114%
12.1.11 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 21.57 | 26.96 | 215.68 | 0.008999%
12.1.12 | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.03 | 15.03 | 30.06 | 0.001254%
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 885.16 | 0.03693%
12.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 57.22 | 71.52 | 214.56 | 0.008952%
12.2.2 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 107.3 | 134.12 | 670.6 | 0.02798%
12.3 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1847.8 | 0.07709%
12.3.1 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1478.24 | 1847.8 | 1847.8 | 0.07709%
12.4 |  |  | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA |  |  |  |  | 671.2 | 0.028%
12.4.3 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 13.43 | 16.78 | 671.2 | 0.028%
12.5 |  |  | CAIXA DÁGUA |  |  |  |  | 20864.34 | 0.8705%
12.5.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1189.05 | 1486.31 | 2972.62 | 0.124%
12.5.2 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 7 | 2044.77 | 2555.96 | 17891.72 | 0.7465%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 27078.44 | 1.13%
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 17994.36 | 0.7508%
13.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 180 | 32.94 | 41.17 | 7410.6 | 0.3092%
13.1.5 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 28 | 43.38 | 54.22 | 1518.16 | 0.06334%
13.1.7 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 114 | 42.33 | 52.91 | 6031.74 | 0.2517%
13.1.9 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 79.65 | 99.56 | 995.6 | 0.04154%
13.1.10 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 199.31 | 249.13 | 498.26 | 0.02079%
13.1.12 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 40 | 30.8 | 38.5 | 1540 | 0.06425%
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 9084.08 | 0.379%
13.2.1 | 20 | Próprio | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | UND | 7 | 350.18 | 437.72 | 3064.04 | 0.1278%
13.2.2 | 99268 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7 | 396.45 | 495.56 | 3468.92 | 0.1447%
13.2.3 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | m² | 12.6 | 161.98 | 202.47 | 2551.12 | 0.1064%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 37183.74 | 1.551%
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  |  | 8416.72 | 0.3512%
14.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.85 | 18.87 | 23.58 | 491.64 | 0.02051%
14.1.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 67.4 | 34.09 | 42.61 | 2871.91 | 0.1198%
14.1.3 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 8.96 | 11.2 | 212.8 | 0.008878%
14.1.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 27.26 | 34.07 | 408.84 | 0.01706%
14.1.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 8.73 | 10.91 | 54.55 | 0.002276%
14.1.6 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 26.4 | 33 | 165 | 0.006884%
14.1.7 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.76 | 15.95 | 111.65 | 0.004658%
14.1.8 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 51.5 | 64.37 | 257.48 | 0.01074%
14.1.9 | C0678 | SEINFRA | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. | UN | 5 | 13.67 | 17.08 | 85.4 | 0.003563%
14.1.10 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 39.85 | 49.81 | 597.72 | 0.02494%
14.1.11 | C0609 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 5 | 425.17 | 531.46 | 2657.3 | 0.1109%
14.1.12 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 401.95 | 502.43 | 502.43 | 0.02096%
14.2 |  |  | UNIDADE DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 27117.35 | 1.131%
14.2.1 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9344.95 | 11681.18 | 11681.18 | 0.4874%
14.2.2 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5669.2 | 7086.5 | 7086.5 | 0.2957%
14.2.3 | 98090 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6679.74 | 8349.67 | 8349.67 | 0.3484%
14.3 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 1649.67 | 0.06883%
14.3.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32 | 24.5 | 30.62 | 979.84 | 0.04088%
14.3.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 34.09 | 42.61 | 298.27 | 0.01244%
14.3.3 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 14.06 | 17.57 | 140.56 | 0.005864%
14.3.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 26.4 | 33 | 231 | 0.009638%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 28794.46 | 1.201%
15.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 12 | 296.59 | 370.73 | 4448.76 | 0.1856%
15.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 352.4 | 440.5 | 5286 | 0.2205%
15.3 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 228.84 | 286.05 | 2574.45 | 0.1074%
15.4 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 212.83 | 266.03 | 2660.3 | 0.111%
15.5 | 93074 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 11.96 | 14.95 | 29.9 | 0.001247%
15.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 68.12 | 85.15 | 1021.8 | 0.04263%
15.7 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 12 | 69.55 | 86.93 | 1043.16 | 0.04352%
15.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 122.09 | 152.61 | 2899.59 | 0.121%
15.10 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 41.57 | 51.96 | 623.52 | 0.02601%
15.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 366 | 457.5 | 3660 | 0.1527%
15.12 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 331.35 | 414.18 | 1656.72 | 0.06912%
15.13 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 71.26 | 89.07 | 1603.26 | 0.06689%
15.14 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 57.2 | 71.5 | 1287 | 0.0537%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 9998.17 | 0.4171%
16.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48 | 655.59 | 819.48 | 393.35 | 0.01641%
16.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 | 274.9 | 343.62 | 2405.34 | 0.1004%
16.1.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 243.02 | 303.77 | 1215.08 | 0.0507%
16.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 35.2 | 36.96 | 46.2 | 1626.24 | 0.06785%
16.3 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 0 | 0%
16.3 | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 47.23 | 59.03 | 354.18 | 0.01478%
16.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 25.32 | 31.65 | 917.85 | 0.03829%
16.3.2 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 16 | 16.15 | 20.18 | 322.88 | 0.01347%
16.3.3 | 36 | Próprio | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | UND | 30 | 31.6 | 39.5 | 1185 | 0.04944%
16.4 | 97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 67.34 | 84.17 | 336.68 | 0.01405%
16.6 | 23 | Próprio | Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" NPT f | UND | 1 | 722.12 | 902.65 | 902.65 | 0.03766%
16.7 | 24 | Próprio | Regulador de baixa pressão GLP | UND | 2 | 20.24 | 25.3 | 50.6 | 0.002111%
16.8 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 | UN | 4 | 57.67 | 72.08 | 288.32 | 0.01203%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 188025.5 | 7.845%
17.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 754.74 | 943.42 | 3773.68 | 0.1574%
17.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 139.29 | 174.11 | 174.11 | 0.007264%
17.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 13.73 | 17.16 | 51.48 | 0.002148%
17.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 15.38 | 19.22 | 134.54 | 0.005613%
17.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 14.26 | 17.82 | 196.02 | 0.008178%
17.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.38 | 19.22 | 19.22 | 0.0008019%
17.6 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 24.09 | 30.11 | 210.77 | 0.008794%
17.7 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.71 | 20.88 | 20.88 | 0.0008712%
17.8 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 10 | 119.1 | 148.87 | 1488.7 | 0.06211%
17.9 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 114.44 | 143.05 | 143.05 | 0.005968%
17.10 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 2 | 132.37 | 165.46 | 330.92 | 0.01381%
17.11 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 5 | 137.47 | 171.83 | 859.15 | 0.03585%
17.12 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1464.29 | 9.63 | 12.03 | 17615.4 | 0.735%
17.13 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 265.55 | 12.31 | 15.38 | 4084.15 | 0.1704%
17.14 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 7.56 | 9.45 | 28.35 | 0.001183%
17.15 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 135.66 | 24.59 | 30.73 | 4168.83 | 0.1739%
17.16 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 58.3 | 43.81 | 54.76 | 3192.5 | 0.1332%
17.17 | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 127.6 | 40.61 | 50.76 | 6476.97 | 0.2702%
17.18 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 47 | 28.98 | 36.22 | 1702.34 | 0.07103%
17.19 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7532.8 | 4.09 | 5.11 | 38492.6 | 1.606%
17.20 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3010.27 | 6.39 | 7.98 | 24021.95 | 1.002%
17.21 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1085.24 | 8.96 | 11.2 | 12154.68 | 0.5071%
17.22 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.1 | 16.19 | 20.23 | 2288.01 | 0.09546%
17.23 | C1160 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M | 17.33 | 63.86 | 79.82 | 1383.28 | 0.05771%
17.24 | C1160 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M | 8.5 | 63.86 | 79.82 | 678.47 | 0.02831%
17.25 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 157.1 | 48.83 | 61.03 | 9587.81 | 0.4%
17.26 | C1160 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M | 3.3 | 63.86 | 79.82 | 263.4 | 0.01099%
17.27 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 19.62 | 48.83 | 61.03 | 1197.4 | 0.04996%
17.28 | C1165 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | M | 143.62 | 45.45 | 56.81 | 8159.05 | 0.3404%
17.29 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83 | 30.48 | 38.1 | 3162.3 | 0.1319%
17.30 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 32.57 | 40.71 | 1465.56 | 0.06115%
17.31 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 49.81 | 62.26 | 311.3 | 0.01299%
17.32 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 44.18 | 55.22 | 441.76 | 0.01843%
17.33 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 25.98 | 32.47 | 1071.51 | 0.04471%
17.34 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 39.73 | 49.66 | 645.58 | 0.02693%
17.35 | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41.27 | 51.58 | 103.16 | 0.004304%
17.36 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 53.49 | 66.86 | 133.72 | 0.005579%
17.37 | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 60.55 | 75.68 | 151.36 | 0.006315%
17.38 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 30.48 | 38.1 | 609.6 | 0.02543%
17.39 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 94 | 289.52 | 361.9 | 34018.6 | 1.419%
17.40 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 109.58 | 136.97 | 3013.34 | 0.1257%
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 34429.38 | 1.436%
18.1 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 206 | 41.09 | 51.36 | 10580.16 | 0.4414%
18.2 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16 | 64.71 | 80.88 | 1294.08 | 0.05399%
18.3 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 45.88 | 18.44 | 23.05 | 1057.53 | 0.04412%
18.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 125 | 15.38 | 19.22 | 2402.5 | 0.1002%
18.5 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 145 | 6.16 | 7.7 | 1116.5 | 0.04658%
18.6 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 25 | 8.48 | 10.6 | 265 | 0.01106%
18.7 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 207.2 | 18.27 | 22.83 | 4730.37 | 0.1974%
18.8 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 12.64 | 15.8 | 126.4 | 0.005274%
18.9 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 68 | 12.57 | 15.71 | 1068.28 | 0.04457%
18.10 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 18.61 | 23.26 | 279.12 | 0.01165%
18.11 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 25.05 | 31.31 | 563.58 | 0.02351%
18.12 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 41.09 | 51.36 | 9758.4 | 0.4071%
18.13 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 52.78 | 65.97 | 1187.46 | 0.04954%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 67673.4 | 2.823%
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 40758.14 | 1.701%
19.1.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1050.97 | 1313.71 | 1313.71 | 0.05481%
19.1.2 | 47 | Próprio | Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 | UND | 2 | 3546.38 | 4432.97 | 8865.94 | 0.3699%
19.1.3 | 48 | Próprio | Rack padrão 19" - 44U, com acessórios | UND | 2 | 2601.54 | 3251.92 | 6503.84 | 0.2714%
19.1.4 | 49 | Próprio | Switch (10/100)BaseTX 24 portas | UND | 5 | 3851.95 | 4814.93 | 24074.65 | 1.004%
19.3 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 4947.82 | 0.2064%
19.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 66 | 42.82 | 53.52 | 3532.32 | 0.1474%
19.3.2 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 41.4 | 51.75 | 103.5 | 0.004318%
19.3.3 | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5 | 10.9 | 13.62 | 68.1 | 0.002841%
19.3.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 67 | 14.6 | 18.25 | 1222.75 | 0.05102%
19.3.5 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 16.92 | 21.15 | 21.15 | 0.0008824%
19.4 |  |  | ACESSORIOS DE TELEFONIA |  |  |  |  | 212.58 | 0.008869%
19.4.1 | 51 | Próprio | Bloco terminal BLI-10 | UND | 2 | 75.63 | 94.53 | 189.06 | 0.007888%
19.4.2 | 52 | Próprio | Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10 | UND | 2 | 9.41 | 11.76 | 23.52 | 0.0009813%
19.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2816.92 | 0.1175%
19.5.1 | 40 | Próprio | Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa | UND | 1 | 152.05 | 190.06 | 190.06 | 0.00793%
19.5.2 | 54 | Próprio | Caixa subterrânea para telefonia R1, 60x35x50 cm | UND | 5 | 261.22 | 326.52 | 1632.6 | 0.06812%
19.5.3 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 6 | 45.5 | 56.87 | 341.22 | 0.01424%
19.5.4 | 54 | Próprio | Caixa subterrânea para telefonia R1, 60x35x50 cm | UND | 2 | 261.22 | 326.52 | 653.04 | 0.02725%
19.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 18937.94 | 0.7901%
19.6.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 214.99 | 9.63 | 12.03 | 2586.32 | 0.1079%
19.6.2 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100.59 | 9.63 | 12.03 | 1210.09 | 0.05049%
19.6.3 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.9 | 12.31 | 15.38 | 152.26 | 0.006353%
19.6.4 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 14.05 | 19.82 | 24.77 | 348.01 | 0.01452%
19.6.5 | 55 | Próprio | Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões | M | 39.85 | 71.8 | 89.75 | 3576.53 | 0.1492%
19.6.6 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 25.4 | 48.83 | 61.03 | 1550.16 | 0.06468%
19.6.7 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 155.9 | 48.83 | 61.03 | 9514.57 | 0.397%
20 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS |  |  |  |  | 4205.2 | 0.1754%
20.1 | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 40 | 84.11 | 105.13 | 4205.2 | 0.1754%
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 13591.17 | 0.5671%
21.1 | 56 | Próprio | Coifa de centro em aço inox de 1800x1300 mm | UND | 1 | 4943.23 | 6179.03 | 6179.03 | 0.2578%
21.2 | 57 | Próprio | Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 | M | 6 | 291.98 | 364.97 | 2189.82 | 0.09136%
21.3 | 58 | Próprio | Exaustor Centrífugo - EC11-N SIROCO trifasico ou similar | UND | 1 | 4177.86 | 5222.32 | 5222.32 | 0.2179%
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 133065.87 | 5.552%
23.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 3728.45 | 4660.56 | 4660.56 | 0.1944%
23.2 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 77.89 | 326.92 | 408.65 | 31829.74 | 1.328%
23.3 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 27.76 | 326.92 | 408.65 | 11344.12 | 0.4733%
23.4 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 1.2 | 326.92 | 408.65 | 490.38 | 0.02046%
23.5 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 116.5 | 85.22 | 106.52 | 12409.58 | 0.5178%
23.6 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 107 | 37.58 | 46.97 | 5025.79 | 0.2097%
23.7 | 62 | Próprio | Bicicletário 1,5 m | UND | 11 | 250.71 | 313.38 | 3447.18 | 0.1438%
23.8 | C4646 | SEINFRA | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 85 | 413.14 | 516.42 | 43895.7 | 1.831%
23.9 | C4755 | SEINFRA | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM | M | 30.26 | 527.77 | 659.71 | 19962.82 | 0.8329%
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8755.76 | 0.3653%
24.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 3607 | 1.6 | 2 | 7214 | 0.301%
24.2 | 63 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 1233.41 | 1541.76 | 1541.76 | 0.06433%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1917613.55
[5 empty] | Total do BDI |  | 479195.86
[5 empty] | Total Geral |  | 2396809.41