## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Escola de Musica e Artes Revisado método convencional | SINAPI - 11/2023 - Alagoas SBC - 12/2023 - Alagoas ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 102232.42 | 5.075%
1.1 | 1 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 360.52 | 450.65 | 2703.9 | 0.1342%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 308 | 91.52 | 114.4 | 35235.2 | 1.749%
1.3 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 3512.6 | 4390.75 | 4390.75 | 0.218%
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1676.69 | 2095.86 | 2095.86 | 0.104%
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 20 | 954.47 | 1193.08 | 23861.6 | 1.185%
1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 826.07 | 1032.58 | 25814.5 | 1.282%
1.7 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 759.17 | 7.12 | 8.9 | 6756.61 | 0.3354%
1.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1200 | 0.34 | 0.42 | 504 | 0.02502%
1.11 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 300 | 2.32 | 2.9 | 870 | 0.04319%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 10342.13 | 0.5134%
2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 127.59 | 39.73 | 49.66 | 6336.11 | 0.3146%
2.3 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 60.19 | 42.59 | 53.23 | 3203.91 | 0.1591%
2.4 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 215.19 | 2.41 | 3.01 | 647.72 | 0.03216%
2.5 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 12.1 | 10.21 | 12.76 | 154.39 | 0.007665%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 106795 | 5.302%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  |  | 37841.25 | 1.879%
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 21.6 | 27.58 | 34.47 | 744.55 | 0.03696%
3.1.2 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 12.96 | 2289.92 | 2862.4 | 37096.7 | 1.842%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 68953.75 | 3.423%
3.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 87.15 | 27.58 | 34.47 | 3004.06 | 0.1491%
3.2.2 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 23.04 | 2289.92 | 2862.4 | 65949.69 | 3.274%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 250190.35 | 12.42%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 17002.65 | 0.8441%
4.1.1 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 5.94 | 2289.92 | 2862.4 | 17002.65 | 0.8441%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E BLOCOS - MURO |  |  |  |  | 35177.23 | 1.746%
4.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 16.56 | 27.58 | 34.47 | 570.82 | 0.02834%
4.2.2 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 12.09 | 2289.92 | 2862.4 | 34606.41 | 1.718%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 27135.55 | 1.347%
4.3.1 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 9.48 | 2289.92 | 2862.4 | 27135.55 | 1.347%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - MURO |  |  |  |  | 30275.61 | 1.503%
4.4.1 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 10.12 | 2289.92 | 2862.4 | 28967.48 | 1.438%
4.4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 37.95 | 27.58 | 34.47 | 1308.13 | 0.06494%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  | 14157.11 | 0.7028%
4.5.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 45.81 | 190.81 | 238.51 | 10926.14 | 0.5424%
4.5.2 | 7338 | ORSE | Escoramento metálico para laje nervurada tipo Palestub, inclusive montagem e desmontagem | m² | 45.81 | 56.43 | 70.53 | 3230.97 | 0.1604%
4.6 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  | 1747.16 | 0.08674%
4.6.1 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.44 | 30.76 | 38.45 | 1747.16 | 0.08674%
4.7 |  |  | ESTRUTURA METALICA - TELHADO |  |  |  |  | 124695.04 | 6.191%
4.7.1 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 3922 | 10.26 | 12.82 | 50280.04 | 2.496%
4.7.2 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 33 | 1804 | 2255 | 74415 | 3.694%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 123441.94 | 6.128%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 99872.43 | 4.958%
5.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1060.78 | 75.32 | 94.15 | 99872.43 | 4.958%
5.2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 23569.51 | 1.17%
5.2.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 250.34 | 75.32 | 94.15 | 23569.51 | 1.17%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 95449.15 | 4.739%
6.1 |  |  | PORTAS MADEIRA |  |  |  |  | 41689.44 | 2.07%
6.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 34 | 980.93 | 1226.16 | 41689.44 | 2.07%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1890.36 | 0.09385%
6.2.1 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 8 | 71.95 | 89.93 | 719.44 | 0.03572%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 320.51 | 400.63 | 801.26 | 0.03978%
6.2.3 | 8 | Próprio | Chapa metalica (alumínio) 0,9m x 0,4m, esppessura 1 mm para as portas | UN | 2.56 | 115.52 | 144.4 | 369.66 | 0.01835%
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 17673.93 | 0.8774%
6.3.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 33.6 | 420.81 | 526.01 | 17673.93 | 0.8774%
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 27799.45 | 1.38%
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35 | 635.42 | 794.27 | 27799.45 | 1.38%
6.5 |  |  | ESQUADRIA GERAL |  |  |  |  | 6395.97 | 0.3175%
6.5.1 | C4728 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.7 | 402.9 | 503.62 | 6395.97 | 0.3175%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 211414.45 | 10.5%
7.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 211414.45 | 10.5%
7.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 816.06 | 196.93 | 246.16 | 200881.32 | 9.973%
7.1.5 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.63 | 79.73 | 99.66 | 8533.88 | 0.4237%
7.1.6 | C0993 | SEINFRA | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm | M | 27.5 | 58.16 | 72.7 | 1999.25 | 0.09925%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 44274.32 | 2.198%
8.1 | 98557 | SINAPI | BALDRAME - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 210.7 | 49.81 | 62.26 | 13118.18 | 0.6513%
8.2 | 98557 | SINAPI | PISO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 411.62 | 49.81 | 62.26 | 25627.46 | 1.272%
8.3 | 98557 | SINAPI | PAREDE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 88.8 | 49.81 | 62.26 | 5528.68 | 0.2745%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 216204.31 | 10.73%
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2622.24 | 3.64 | 4.55 | 11931.19 | 0.5923%
9.1.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 2622.24 | 34.76 | 43.45 | 113936.32 | 5.656%
9.1.3 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 107.38 | 29.93 | 37.41 | 4017.08 | 0.1994%
9.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 92.54 | 64.48 | 80.6 | 7458.72 | 0.3703%
9.1.5 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 624.36 | 86.2 | 107.75 | 67274.79 | 3.34%
9.1.6 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 157.7 | 58.78 | 73.47 | 11586.21 | 0.5752%
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 202559.37 | 10.06%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 108363.76 | 5.38%
10.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 779.23 | 26.58 | 33.22 | 25886.02 | 1.285%
10.1.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 550 | 86.47 | 108.08 | 59444 | 2.951%
10.1.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 88.09 | 54.75 | 68.43 | 6027.99 | 0.2993%
10.1.4 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 53.76 | 142.35 | 177.93 | 9565.51 | 0.4749%
10.1.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 58 | 102.63 | 128.28 | 7440.24 | 0.3694%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 94195.61 | 4.676%
10.2.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 440 | 68.27 | 85.33 | 37545.2 | 1.864%
10.2.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 160.37 | 162.56 | 203.2 | 32587.18 | 1.618%
10.2.3 | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 9.55 | 11.93 | 71.58 | 0.003554%
10.2.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 10.39 | 12.98 | 51.92 | 0.002578%
10.2.5 | 94741 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.18 | 10.95 | 13.68 | 235.02 | 0.01167%
10.2.6 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 440 | 35.88 | 44.85 | 19734 | 0.9797%
10.2.8 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 105.52 | 30.11 | 37.63 | 3970.71 | 0.1971%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 88408.43 | 4.389%
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 88408.43 | 4.389%
11.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1156.8 | 13.6 | 17 | 19665.6 | 0.9763%
11.1.2 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 514.56 | 16.08 | 20.1 | 10342.65 | 0.5135%
11.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2658.39 | 11.43 | 14.28 | 37961.8 | 1.885%
11.1.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 149.76 | 14.56 | 18.2 | 2725.63 | 0.1353%
11.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1156.94 | 12.25 | 15.31 | 17712.75 | 0.8794%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 69933.3 | 3.472%
12.1.2 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 18.53 | 23.16 | 138.96 | 0.006899%
12.1.3 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.94 | 16.17 | 32.34 | 0.001606%
12.1.6 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 20.53 | 25.66 | 256.6 | 0.01274%
12.1.7 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 10.16 | 12.7 | 165.1 | 0.008196%
12.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36 | 11.9 | 14.87 | 535.32 | 0.02658%
12.1.9 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.21 | 19.01 | 114.06 | 0.005663%
12.1.12 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 12.75 | 15.93 | 477.9 | 0.02373%
12.1.13 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 11.33 | 14.16 | 297.36 | 0.01476%
12.1.14 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 161 | 8 | 10 | 1610 | 0.07993%
12.1.16 | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.66 | 7.07 | 7.07 | 0.000351%
12.1.17 | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 3.67 | 4.58 | 9.16 | 0.0004548%
12.1.18 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.3 | 24.12 | 24.12 | 0.001197%
12.1.19 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 19 | 10.67 | 13.33 | 253.27 | 0.01257%
12.1.20 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52.48 | 18.58 | 23.22 | 1218.58 | 0.0605%
12.1.21 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.48 | 11.3 | 14.12 | 1192.85 | 0.05922%
12.1.22 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41.81 | 17.92 | 22.4 | 936.54 | 0.04649%
12.1.23 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.44 | 11.8 | 70.8 | 0.003515%
12.1.25 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.48 | 5.42 | 6.77 | 571.92 | 0.02839%
12.1.26 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.96 | 11.2 | 22.4 | 0.001112%
12.1.27 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18.18 | 22.72 | 90.88 | 0.004512%
12.1.28 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.8 | 18.5 | 37 | 0.001837%
12.1.29 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41.81 | 10.94 | 13.67 | 571.54 | 0.02837%
12.1.30 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.69 | 25.86 | 77.58 | 0.003851%
12.1.31 | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.26 | 14.07 | 28.14 | 0.001397%
12.1.32 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.97 | 43.71 | 43.71 | 0.00217%
12.1.33 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 8 | 10 | 400 | 0.01986%
12.2 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 33561.16 | 1.666%
12.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 11 | 292.08 | 365.1 | 4016.1 | 0.1994%
12.2.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 430.81 | 538.51 | 5923.61 | 0.2941%
12.2.3 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 243.76 | 304.7 | 3351.7 | 0.1664%
12.2.4 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 204.75 | 255.93 | 255.93 | 0.01271%
12.2.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 40.78 | 50.97 | 560.67 | 0.02783%
12.2.6 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 11 | 72.8 | 91 | 1001 | 0.0497%
12.2.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 122.17 | 152.71 | 1832.52 | 0.09098%
12.2.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 70.95 | 88.68 | 886.8 | 0.04403%
12.2.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 70.95 | 88.68 | 886.8 | 0.04403%
12.2.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 354.73 | 443.41 | 3547.28 | 0.1761%
12.2.11 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 320.51 | 400.63 | 1602.52 | 0.07956%
12.2.12 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 92.16 | 115.2 | 1382.4 | 0.06863%
12.2.13 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 73.91 | 92.38 | 1108.56 | 0.05503%
12.2.14 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.79 | 555.07 | 693.83 | 3323.44 | 0.165%
12.2.15 | 11744 | ORSE | Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 11.2 | 124.25 | 155.31 | 1739.47 | 0.08636%
12.2.16 | 9719 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 11 | 155.81 | 194.76 | 2142.36 | 0.1064%
12.3 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 3716.88 | 0.1845%
12.3.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 50.63 | 63.28 | 189.84 | 0.009425%
12.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 87.4 | 109.25 | 437 | 0.0217%
12.3.3 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 120.58 | 150.72 | 452.16 | 0.02245%
12.3.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 94.77 | 118.46 | 118.46 | 0.005881%
12.3.5 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 137.69 | 172.11 | 1032.66 | 0.05127%
12.3.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 77.8 | 97.25 | 972.5 | 0.04828%
12.3.7 | 89895 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 5 | 28.69 | 35.86 | 179.3 | 0.008901%
12.3.8 | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 267.97 | 334.96 | 334.96 | 0.01663%
12.4 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 23472.06 | 1.165%
12.4.1 | 13 | Próprio | Pressurizador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico | UND | 1 | 916.33 | 1145.41 | 1145.41 | 0.05686%
12.4.2 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1534.94 | 1918.67 | 1918.67 | 0.09525%
12.4.4 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | un | 1 | 8970.3 | 11212.87 | 11212.87 | 0.5567%
12.4.4 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 4021.63 | 5027.03 | 5027.03 | 0.2496%
12.4.4 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3334.47 | 4168.08 | 4168.08 | 0.2069%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 38441.44 | 1.908%
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 21640.73 | 1.074%
13.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 179.2 | 31.41 | 39.26 | 7035.39 | 0.3493%
13.1.5 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 33 | 42.51 | 53.13 | 1753.29 | 0.08704%
13.1.7 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 143 | 41.52 | 51.9 | 7421.7 | 0.3685%
13.1.9 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13 | 76.64 | 95.8 | 1245.4 | 0.06183%
13.1.12 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 15 | 30.09 | 37.61 | 564.15 | 0.02801%
13.1.15 | 18 | Próprio | Adaptador para bocal de calha retangular - 100 mm | UND | 62 | 46.72 | 58.4 | 3620.8 | 0.1798%
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16800.71 | 0.8341%
13.2.1 | 20 | Próprio | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | UND | 16 | 355.88 | 444.85 | 7117.6 | 0.3534%
13.2.2 | 99268 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 12 | 399.72 | 499.65 | 5995.8 | 0.2977%
13.2.3 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | m² | 16.13 | 182.88 | 228.6 | 3687.31 | 0.1831%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 72883.94 | 3.618%
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  |  | 35942.34 | 1.784%
14.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 128 | 18.91 | 23.63 | 3024.64 | 0.1502%
14.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 99.84 | 24.31 | 30.38 | 3033.13 | 0.1506%
14.1.3 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 23.04 | 35.64 | 44.55 | 1026.43 | 0.05096%
14.1.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 211.2 | 33.85 | 42.31 | 8935.87 | 0.4436%
14.1.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.43 | 52.88 | 66.1 | 1416.52 | 0.07032%
14.1.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 8.96 | 11.2 | 828.8 | 0.04115%
14.1.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 70 | 14.75 | 18.43 | 1290.1 | 0.06405%
14.1.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 22.45 | 28.06 | 112.24 | 0.005572%
14.1.9 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 26.9 | 33.62 | 1243.94 | 0.06176%
14.1.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 93 | 8.74 | 10.92 | 1015.56 | 0.05042%
14.1.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 | 14.05 | 17.56 | 579.48 | 0.02877%
14.1.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 57 | 26.1 | 32.62 | 1859.34 | 0.09231%
14.1.13 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 12.72 | 15.9 | 238.5 | 0.01184%
14.1.14 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32 | 50.39 | 62.98 | 2015.36 | 0.1001%
14.1.15 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.39 | 62.98 | 125.96 | 0.006253%
14.1.16 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23 | 50.39 | 62.98 | 1448.54 | 0.07191%
14.1.17 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 25.21 | 31.51 | 283.59 | 0.01408%
14.1.18 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 39.12 | 48.9 | 440.1 | 0.02185%
14.1.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 39.12 | 48.9 | 97.8 | 0.004855%
14.1.20 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 10.67 | 13.33 | 93.31 | 0.004632%
14.1.21 | C0678 | SEINFRA | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. | UN | 3 | 17.48 | 21.85 | 65.55 | 0.003254%
14.1.22 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 66 | 11.56 | 14.45 | 953.7 | 0.04735%
14.1.23 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60 | 8.74 | 10.92 | 655.2 | 0.03253%
14.1.24 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 30.81 | 38.51 | 231.06 | 0.01147%
14.1.25 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 30.81 | 38.51 | 115.53 | 0.005736%
14.1.26 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 18.72 | 23.4 | 163.8 | 0.008132%
14.1.27 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 17.16 | 21.45 | 64.35 | 0.003195%
14.1.28 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 40.24 | 50.3 | 452.7 | 0.02247%
14.1.29 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 85.38 | 106.72 | 213.44 | 0.0106%
14.1.30 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 12 | 32.66 | 40.82 | 489.84 | 0.02432%
14.1.31 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 12 | 83.52 | 104.4 | 1252.8 | 0.0622%
14.1.33 | C0609 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2 | 465.05 | 581.31 | 1162.62 | 0.05772%
14.1.34 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 405.02 | 506.27 | 1012.54 | 0.05027%
14.2 |  |  | UNIDADE DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 26994.01 | 1.34%
14.2.1 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9277.42 | 11596.77 | 11596.77 | 0.5757%
14.2.2 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5662.9 | 7078.62 | 7078.62 | 0.3514%
14.2.3 | 98090 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6654.9 | 8318.62 | 8318.62 | 0.413%
14.3 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 9947.59 | 0.4939%
14.3.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 179.2 | 24.31 | 30.38 | 5444.09 | 0.2703%
14.3.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | 14.75 | 18.43 | 645.05 | 0.03202%
14.3.5 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 107 | 14.05 | 17.56 | 1878.92 | 0.09328%
14.3.10 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 8.11 | 10.13 | 30.39 | 0.001509%
14.3.13 | C4822 | SEINFRA | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 5 | 18.39 | 22.98 | 114.9 | 0.005704%
14.3.19 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 64 | 22.93 | 28.66 | 1834.24 | 0.09106%
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 24700.65 | 1.226%
15.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 29.44 | 608.33 | 760.41 | 22386.47 | 1.111%
15.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8 | 36.54 | 45.67 | 365.36 | 0.01814%
15.3 | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 48.34 | 60.42 | 362.52 | 0.018%
15.4 | 97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 68.87 | 86.08 | 344.32 | 0.01709%
15.5 | 93074 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 11.89 | 14.86 | 29.72 | 0.001475%
15.6 | 23 | Próprio | Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" NPT f | UND | 1 | 725.38 | 906.72 | 906.72 | 0.04501%
15.7 | 24 | Próprio | Regulador de baixa pressão GLP | UND | 2 | 20.76 | 25.95 | 51.9 | 0.002577%
15.8 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 | UN | 4 | 50.73 | 63.41 | 253.64 | 0.01259%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 20783.11 | 1.032%
16.1 |  |  | EXTINTOR |  |  |  |  | 3443.3 | 0.1709%
16.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 275.47 | 344.33 | 3443.3 | 0.1709%
16.2 |  |  | ALARME MANUAL |  |  |  |  | 15296.39 | 0.7594%
16.2.1 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 17.37 | 21.71 | 282.23 | 0.01401%
16.2.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 15.04 | 18.8 | 225.6 | 0.0112%
16.2.3 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 24.72 | 30.9 | 927 | 0.04602%
16.2.4 | 30 | Próprio | Central de alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema classe B | UND | 2 | 3082.19 | 3852.73 | 7705.46 | 0.3825%
16.2.5 | 29 | Próprio | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio | UND | 10 | 150.48 | 188.1 | 1881 | 0.09338%
16.2.6 | 32 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene endereçável | UND | 4 | 338.61 | 423.26 | 1693.04 | 0.08405%
16.2.7 | 33 | Próprio | Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm² shield capa vermelha | UND | 189.44 | 7.12 | 8.9 | 1686.01 | 0.0837%
16.2.8 | 34 | Próprio | Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm², 450/750V | UND | 189.44 | 3.79 | 4.73 | 896.05 | 0.04448%
16.3 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 2043.42 | 0.1014%
16.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 23.68 | 29.6 | 947.2 | 0.04702%
16.3.2 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 10 | 16.12 | 20.15 | 201.5 | 0.01%
16.3.3 | 36 | Próprio | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | UND | 32 | 22.37 | 27.96 | 894.72 | 0.04442%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 189591.18 | 9.412%
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 3861.09 | 0.1917%
17.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 736.83 | 921.03 | 3684.12 | 0.1829%
17.1.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 141.58 | 176.97 | 176.97 | 0.008786%
17.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 3215.36 | 0.1596%
17.2.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 13.59 | 16.98 | 152.82 | 0.007587%
17.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 13.05 | 16.31 | 179.41 | 0.008907%
17.2.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 14.75 | 18.43 | 129.01 | 0.006405%
17.2.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.75 | 18.43 | 55.29 | 0.002745%
17.2.5 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 23.2 | 29 | 58 | 0.002879%
17.2.6 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 108.01 | 135.01 | 135.01 | 0.006703%
17.2.7 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS | UN | 8 | 133.83 | 167.28 | 1338.24 | 0.06644%
17.2.7 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1 | 133.39 | 166.73 | 166.73 | 0.008277%
17.2.8 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 5 | 160.14 | 200.17 | 1000.85 | 0.04969%
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 36324.1 | 1.803%
17.3.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 15.74 | 19.67 | 19670 | 0.9765%
17.3.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 339.9 | 18.45 | 23.06 | 7838.09 | 0.3891%
17.3.3 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 7.67 | 9.58 | 402.36 | 0.01998%
17.3.4 | 40 | Próprio | Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa | UND | 10 | 152.85 | 191.06 | 1910.6 | 0.09485%
17.3.5 | 39 | Próprio | Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa | UND | 13 | 237.26 | 296.57 | 3855.41 | 0.1914%
17.3.6 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 5 | 45.22 | 56.52 | 282.6 | 0.01403%
17.3.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 15.04 | 18.8 | 282 | 0.014%
17.3.8 | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8.51 | 10.63 | 85.04 | 0.004222%
17.3.9 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 9.5 | 11.87 | 71.22 | 0.003536%
17.3.10 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.84 | 7.67 | 9.58 | 36.78 | 0.001826%
17.3.11 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 12.84 | 16.05 | 963 | 0.04781%
17.3.12 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 24.72 | 30.9 | 927 | 0.04602%
17.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 73801.79 | 3.664%
17.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5532.8 | 4.1 | 5.12 | 28327.93 | 1.406%
17.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2010.27 | 6.37 | 7.96 | 16001.74 | 0.7944%
17.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1085.24 | 8.9 | 11.12 | 12067.86 | 0.5991%
17.4.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.1 | 16.05 | 20.06 | 2268.78 | 0.1126%
17.4.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 144.77 | 23.14 | 28.92 | 4186.74 | 0.2079%
17.4.7 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 583 | 15.03 | 18.78 | 10948.74 | 0.5436%
17.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 30195.11 | 1.499%
17.5.1 | C1160 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M | 37.28 | 70.72 | 88.4 | 3295.55 | 0.1636%
17.5.2 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 226.2 | 53.97 | 67.46 | 15259.45 | 0.7576%
17.5.3 | C1165 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | M | 183.83 | 50.66 | 63.32 | 11640.11 | 0.5779%
17.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 42193.73 | 2.095%
17.6.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 93 | 33.35 | 41.68 | 3876.24 | 0.1924%
17.6.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 35.83 | 44.78 | 1209.06 | 0.06002%
17.6.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 48.55 | 60.68 | 364.08 | 0.01807%
17.6.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 28.56 | 35.7 | 357 | 0.01772%
17.6.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 43.8 | 54.75 | 985.5 | 0.04893%
17.6.7 | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 66.64 | 83.3 | 666.4 | 0.03308%
17.6.8 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 78 | 317.06 | 396.32 | 30912.96 | 1.535%
17.6.11 | 46 | Próprio | Refletor LED slim 200W | UND | 8 | 249.34 | 311.67 | 2493.36 | 0.1238%
17.6.12 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 54.68 | 68.35 | 341.75 | 0.01697%
17.6.13 | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 45.36 | 56.7 | 396.9 | 0.0197%
17.6.14 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 59.05 | 73.81 | 590.48 | 0.02931%
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 31424.83 | 1.56%
18.1 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89.6 | 39.6 | 49.5 | 4435.2 | 0.2202%
18.2 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 62.19 | 77.73 | 1165.95 | 0.05788%
18.3 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 79.3 | 41.23 | 51.53 | 4086.32 | 0.2029%
18.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 143.36 | 15.32 | 19.15 | 2745.34 | 0.1363%
18.5 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 174 | 6.21 | 7.76 | 1350.24 | 0.06703%
18.6 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 30 | 8.41 | 10.51 | 315.3 | 0.01565%
18.7 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 230.4 | 16.82 | 21.02 | 4843 | 0.2404%
18.8 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 12.11 | 15.13 | 151.3 | 0.007511%
18.9 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 | 12.05 | 15.06 | 662.64 | 0.0329%
18.10 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 17.77 | 22.21 | 333.15 | 0.01654%
18.11 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 24.14 | 30.17 | 543.06 | 0.02696%
18.12 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 39.6 | 49.5 | 9405 | 0.4669%
18.13 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.52 | 50.77 | 63.46 | 731.05 | 0.03629%
18.14 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 34.18 | 15.39 | 19.23 | 657.28 | 0.03263%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 93177.26 | 4.626%
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 13880.35 | 0.6891%
19.1.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 991.2 | 1239 | 1239 | 0.06151%
19.1.2 | 47 | Próprio | Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 | UND | 1 | 3659.61 | 4574.51 | 4574.51 | 0.2271%
19.1.3 | 48 | Próprio | Rack padrão 19" - 44U, com acessórios | UND | 1 | 2601.53 | 3251.91 | 3251.91 | 0.1614%
19.1.4 | 49 | Próprio | Switch (10/100)BaseTX 24 portas | UND | 1 | 3851.95 | 4814.93 | 4814.93 | 0.239%
19.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  | 43275 | 2.148%
19.2.1 | C4533 | SEINFRA | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 2500 | 13.85 | 17.31 | 43275 | 2.148%
19.3 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 5995.82 | 0.2977%
19.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 49.59 | 61.98 | 1487.52 | 0.07385%
19.3.2 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 24 | 44.05 | 55.06 | 1321.44 | 0.0656%
19.3.3 | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 | UN | 16 | 10.96 | 13.7 | 219.2 | 0.01088%
19.3.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 15.04 | 18.8 | 1598 | 0.07933%
19.3.5 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.37 | 21.71 | 130.26 | 0.006467%
19.3.6 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16 | 30.73 | 38.41 | 614.56 | 0.03051%
19.3.7 | 43 | Próprio | Luva aço galvanizado pesado 2" | UND | 46 | 7.83 | 9.78 | 449.88 | 0.02233%
19.3.8 | 50 | Próprio | Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" | UND | 12 | 11.67 | 14.58 | 174.96 | 0.008686%
19.4 |  |  | ACESSORIOS DE TELEFONIA |  |  |  |  | 106.29 | 0.005277%
19.4.1 | 51 | Próprio | Bloco terminal BLI-10 | UND | 1 | 75.63 | 94.53 | 94.53 | 0.004693%
19.4.2 | 52 | Próprio | Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10 | UND | 1 | 9.41 | 11.76 | 11.76 | 0.0005838%
19.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5012.54 | 0.2488%
19.5.1 | 40 | Próprio | Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa | UND | 4 | 152.85 | 191.06 | 764.24 | 0.03794%
19.5.2 | 39 | Próprio | Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa | UND | 6 | 237.26 | 296.57 | 1779.42 | 0.08834%
19.5.3 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 12 | 45.22 | 56.52 | 678.24 | 0.03367%
19.5.4 | 54 | Próprio | Caixa subterrânea para telefonia R1, 60x35x50 cm | UND | 4 | 231.33 | 289.16 | 1156.64 | 0.05742%
19.5.5 | 53 | Próprio | Caixa distribuição geral para telefonia Nº 3, 40x40x12 cm | UND | 4 | 126.8 | 158.5 | 634 | 0.03148%
19.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 24907.26 | 1.237%
19.6.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 238.08 | 15.74 | 19.67 | 4683.03 | 0.2325%
19.6.2 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 112.64 | 15.74 | 19.67 | 2215.62 | 0.11%
19.6.3 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.67 | 18.45 | 23.06 | 292.17 | 0.0145%
19.6.4 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.98 | 24.72 | 30.9 | 555.58 | 0.02758%
19.6.5 | 55 | Próprio | Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões | M | 51.01 | 65.47 | 81.83 | 4174.14 | 0.2072%
19.6.6 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 32.51 | 53.97 | 67.46 | 2193.12 | 0.1089%
19.6.7 | C1158 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 160 | 53.97 | 67.46 | 10793.6 | 0.5359%
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 17289.72 | 0.8584%
20.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 4123.48 | 5154.35 | 5154.35 | 0.2559%
20.2 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 14.54 | 411.71 | 514.63 | 7482.72 | 0.3715%
20.3 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 25.6 | 95.26 | 119.07 | 3048.19 | 0.1513%
20.4 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 32.92 | 41.15 | 1152.2 | 0.0572%
20.5 | 62 | Próprio | Bicicletário 1,5 m | UND | 1.5 | 241.21 | 301.51 | 452.26 | 0.02245%
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4747.1 | 0.2357%
21.2 | 63 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 1234.48 | 1543.1 | 1543.1 | 0.07661%
21.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1200 | 2.14 | 2.67 | 3204 | 0.1591%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1611551.33
[5 empty] | Total do BDI |  | 402733.07
[5 empty] | Total Geral |  | 2014284.4