MEMORIAL DESCRITIVO

NOVO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

Projeto Arquitetônico para implantação do novo prédio sede da secretaria de educação no município de LAGOA DA CANOA – AL, visando o exercício das atividades de maneira adequada e confortável dos funcionários desta secretaria. Para tanto faz-se necessário que tal edificação comporte o seguinte programa de necessidades físico-espacial-normativas:

- RECEPÇÃO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada de atendimento: Granito cinza andorinha

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- ESPERA:

Ambiente com climatização. Capacidade para 12 pessoas sentadas.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- HALL ACESSO CENTRAL:

Ambiente sem climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- SALA RECURSOS HUMANOS:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- SALA ADMINISTRATIVO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- WC SALA ADMINISTRATIVO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Louças: cuba oval de embutir em louça branca 35x50 / vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca 75x39x66 logasa 6L ou similar.

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- GABINETE SECRETÁRIO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- WC GABINETE SECRETÁRIO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Louças: cuba oval de embutir em louça branca 35x50 / vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca 75x39x66 logasa 6L ou similar.

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- SALA DE REUNIÃO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- MINI COPA:

Ambiente sem climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- WC MASCULINO / FEMININO AUDITÓRIO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Louças: cuba oval de embutir em louça branca 35x50 / vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca 75x39x66 logasa 6L ou similar / mictório em louça branca.

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- COZINHA:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Cuba: cuba retangular em aço inox 40x34

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- SERVIÇO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Tanque: Em aço inox, capacidade 32L

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- DEPÓSITO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- DESPENSA:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- AUDITÓRIO:

Ambiente com climatização. Capacidade para 168 pessoas sentadas.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- GESTÃO E PLANEJAMENTO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- GESTÃO E RECURSOS:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- SALA DE INSPEÇÃO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- ALMOXARIFADO:

Ambiente sem climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO:

Ambiente com climatização.

Pintura: Acrílica semi brilho branco neve

Piso: Piso industrial de alta resistência (granilite)

Teto: Forro de PVC cor branca

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- WC MASCULINO / FEMININO GERAL:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Louças: cuba oval de embutir em louça branca 35x50 / vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca 75x39x66 logasa 6L ou similar / mictório em louça branca.

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

- WC MASCULINO / FEMININO DEP. PEDAGÓGICO:

Ambiente sem climatização.

Revestimento: Revestimento cerâmico 45x45 retificado até o teto

Piso: Piso cerâmico 45x45 retificado.

Teto: Forro de PVC cor branca

Bancada: Granito cinza andorinha

Louças: cuba oval de embutir em louça branca 35x50 / vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca 75x39x66 logasa 6L ou similar.

Esquadrias: ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO